2.pielikums

“SIA “DOBELES ŪDENS”

elektroierīču avārijas remonts,

 tehniskā uzturēšana un

apkalpošana Dobeles novadā”

Id. Nr. DŪ 2015/01

**Elektroierīču uzskaitījums**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Objekts un adreses nr. No 3.pielikuma** | **Ierīce** | **Jauda kW (1 gab.)** | **Skaits** |
| 1 | Auru pag.Auru c.(5;6;7) | Gaisa pūtējs | 5 | 1 |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 5 | 1 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 2.2 | 2 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | 1 |
|  | Kompresors | 1.5 | 1 |
| 2 | Auru pag. Kroņauces (Ķirpēnu) c(11;12;13;) | Gaisa pūtējs | 4 | 2 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 2.2 | 2 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.4 | 1 |
| Kompresors | 1.1 | 1 |
| 3 | Penkules pag. Penkules c(43;44) | Gaisa pūtējs | 4 | 2 |
|  |  |  |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 4 | 1 |
| Viens artēziskais urbums, dziļurbuma sūknis | 1.5 | 1 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.4 | 1 |
| Kompresors | 1.5 | 1 |
| 4 | Annenieku pag. Annenieku ciems(1) | Viens artēziskais urbums, dziļurbuma sūknis | 1.1 | 1 |
|  |  |  |
| 5 | Naudītes pag. Apguldes c(50;51;52) | Gaisa pūtējs | 2 | 1 |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 2.5 | 2 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 2.2 | 1 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | 1 |
|  | Kompresors | 1.5 | 1 |
| 6 | Naudītes pag. Naudītes c(48;49) | Gaisa pūtējs | 2.5 | 1 |
|  |  |  |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 2 | 4 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 3 | 2 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | 1 |
| Kompresors | 1.5 | 1 |
| 7 | Krimūnu pag. Krimūnu c(40;41;42) | Gaisa pūtējs | 2.5 | 1 |
|  |  |  |
| Miksers | 0.7 | 1 |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 2.5 | 2 |
| Viens artēziskais urbums, dziļurbuma sūknis | 3 | 1 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | 1 |
| Kompresors | 1.1 | 1 |
| 8 | Krimūnu pag. Pīlēni Dobeles pilsētas atdzelžošanas un 2. pacēluma sūkņu stacija(39) | 2.pacēluma sūkņi | 22 | 4 |
| Skalošanas sūkņi | 7.5 | 2 |
| Drenāžas sūkņi | 2.2 | 2 |
| Dziļurbuma sūkņi | 7.5 | 4 |
| Elektriskie aizbīdņu motori | 0.55 | 8 |
| Elektriskie vārstu motori | 0.88 | 10 |
| Gaisa pūšanas iekārta ar elektrisko motoru | 13.4 | 1 |
| Ventilācijas sistēma | 0.12;0.32; 0.84 | 1 |
| Sūkņu un iekārtas vadības skapis ar automātikas |  | 4 |
| Elektrības uzskaites sadale US4 |  | 1 |
| Elektriskais sadales skapis (automāti, drošinātāji utt.) |  | 4 |
| 9 | Krimūnu pag. Akāciju c(37;38) | Gaisa pūtējs | 0.3 | 4 |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 2 | 2 |
| Viens artēziskais urbums, dziļurbuma sūknis | 1.1 | 1 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | 1 |
| Kompresors | 1.1 | 1 |
| 10 | Zebrenes pag. Zebrenes c(53;54;55;56;57) | Gaisa pūtējs | 3 | 1 |
|  |  |  |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 2 | 4 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 2.2 | 2 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | 1 |
| Kompresors | 1.5 | 1 |
| 11 | Bikstu pag. Bikstu c.(24;25) | Gaisa pūtējs | 3 | 1 |
| Viens artēziskais urbums, dziļurbuma sūknis | 3 | 1 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 1.5 | 1 |
| 12 | Bikstu pag. Līvas c.(26;27) | Gaisa pūtējs | 1 | 1 |
|  |  |  |
| Viens artēziskais urbums, dziļurbuma sūknis | 1.1 | 1 |
| ūdens sagatavošanas stacija | 0.4 | 1 |
| Kompresors | 1.5 | 1 |
| 13 | Auru pag. Gardenes c(8;9;10) | Gaisa pūtējs | 2.5 | 2 |
| Miksers | 0.7 | 2 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 3 | 2 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.6 | 1 |
| Kompresors | 1.1 | 1 |
| 14 | Annenieku pag. Kaķenieku ciems(2;3) | Gaisa pūtējs | 4 | 1 |
| Viens artēziskais urbums,dziļurbuma jauda | 2.2 | 1 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | 1 |
| Kompresors | 1.5 | 1 |
| 15 | Annenieku pag. Rundēļu c.(4) | Viens artēziskais urbums,dziļurbuma jauda | 0.78 | 1 |
|  |  |  |
| 16 | Dobeles pag. Aizstrautnieku c(28;29;30) | Gaisa pūtējs | 2 | 1 |
|  |  |  |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 2 | 2 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 2.2 | 2 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | 1 |
| Kompresors | 1.5 | 1 |
| 17 | Auru pag. "Spriksteles"(14) | Viens artēziskais urbums,dziļurbuma jauda | 1.1 | 1 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.4 | 1 |
| Kompresors | 1.1 | 1 |
| 18 | Penkules pag. Skujaines c.(45) | Viens artēziskais urbums, dziļurbuma sūknis | 2.2 | 1 |
| 19 | Penkules pag. Vecvagaru c.(46) | Viens artēziskais urbums, dziļurbuma sūknis | 1.1 | 1 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.4 | 1 |
| Kompresors | 1.1 | 1 |
| 20 | Penkules pag. Baldones(47) | Viens artēziskais urbums, dziļurbuma sūknis | 1.1 | 1 |
| 21 | Jaunbērzes pag. Jaunbērzes c(34;35;36) | Gaisa pūtējs | 3 | 2 |
| Miksers | 0.7 | 2 |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 2.5 | 2 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 3 | 2 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.6 | 1 |
| Kompresors | 1.5 | 1 |
| Ūdens atsāļošanas reversās osmozes sistēma (Osmozes sistēmas vadības automātika) | 4 | 1 |
| 22 | Bērzes pag. Bērzes c.(15;16) | Gaisa pūtējs | 2 | 1 |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 2.5 | 2 |
| Viens artēziskais urbums, dziļurbuma sūknis | 3 | 1 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.4 | 1 |
| Kompresors | 1.1 | 1 |
| 23 | Bērzes pag. Krīgeri (Dobeles pilsētas NAI)(20) | Gaisa pūtējs | 80 | 5 |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 13 |
| Miksers | 8 |
| Dūņu prese | 1 |
| Restes | 1 |
| 24 | Bērzes pag. Šķibes c(21;22;23) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 4.5 | 2 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 2.2 | 2 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | 1 |
| Kompresors | 1.1 | 1 |
| 25 | Bērzes pag. Miltiņi(17;18;19) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 5.5 | 2 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 2.2 | 2 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | 1 |
|  | Kompresors | 1.1 | 1 |
| 26 | Dobeles pag. Lejasstrazdu c(31;32;33) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 5 | 2 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 3 | 2 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | 1 |
| Kompresors | 1.5 | 1 |
| 27 | Dobeles pilsēta |  |  |  |
| Meža prospekts 47 (58) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 3.5 | 2 |
| Meža prospekts 5(59) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 4 | 2 |
| Miera iela(60) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 3 | 2 |
| Priežu iela(61) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 2 | 2 |
| Dainu iela(62) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 1.5 | 2 |
| Promzona(63) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 3.5 | 2 |
| Graudu iela(64) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 2 | 2 |
| Skolas iela(65) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 35 | 3 |
| Dzirnavu iela(66) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 5 | 2 |
| Zemgales iela(67) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 1.5 | 2 |