2.pielikums

“SIA “DOBELES ŪDENS”

elektroierīču avārijas remonts,

tehniskā uzturēšana un

apkalpošana Dobeles novadā”

Id. Nr. DŪ 2015/01

**Elektroierīču uzskaitījums**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Objekts un adreses nr. No 3.pielikuma** | **Ierīce** | **Jauda kW (1 gab.)** | | **Skaits** |
| 1 | Auru pag.Auru c.  (5;6;7) | Gaisa pūtējs | 5 | | 1 |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 5 | | 1 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 2.2 | | 2 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | | 1 |
|  | Kompresors | 1.5 | | 1 |
| 2 | Auru pag. Kroņauces (Ķirpēnu) c  (11;12;13;) | Gaisa pūtējs | 4 | | 2 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 2.2 | | 2 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.4 | | 1 |
| Kompresors | 1.1 | | 1 |
| 3 | Penkules pag. Penkules c  (43;44) | Gaisa pūtējs | 4 | | 2 |
|  |  | |  |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 4 | | 1 |
| Viens artēziskais urbums, dziļurbuma sūknis | 1.5 | | 1 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.4 | | 1 |
| Kompresors | 1.5 | | 1 |
| 4 | Annenieku pag. Annenieku ciems  (1) | Viens artēziskais urbums, dziļurbuma sūknis | 1.1 | | 1 |
|  |  | |  |
| 5 | Naudītes pag. Apguldes c  (50;51;52) | Gaisa pūtējs | 2 | | 1 |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 2.5 | | 2 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 2.2 | | 1 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | | 1 |
|  | Kompresors | 1.5 | | 1 |
| 6 | Naudītes pag. Naudītes c  (48;49) | Gaisa pūtējs | 2.5 | | 1 |
|  |  | |  |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 2 | | 4 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 3 | | 2 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | | 1 |
| Kompresors | 1.5 | | 1 |
| 7 | Krimūnu pag. Krimūnu c  (40;41;42) | Gaisa pūtējs | 2.5 | | 1 |
|  |  | |  |
| Miksers | 0.7 | | 1 |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 2.5 | | 2 |
| Viens artēziskais urbums, dziļurbuma sūknis | 3 | | 1 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | | 1 |
| Kompresors | 1.1 | | 1 |
| 8 | Krimūnu pag. Pīlēni Dobeles pilsētas atdzelžošanas un 2. pacēluma sūkņu stacija  (39) | 2.pacēluma sūkņi | 22 | | 4 |
| Skalošanas sūkņi | 7.5 | | 2 |
| Drenāžas sūkņi | 2.2 | | 2 |
| Dziļurbuma sūkņi | 7.5 | | 4 |
| Elektriskie aizbīdņu motori | 0.55 | | 8 |
| Elektriskie vārstu motori | 0.88 | | 10 |
| Gaisa pūšanas iekārta ar elektrisko motoru | 13.4 | | 1 |
| Ventilācijas sistēma | 0.12;0.32; 0.84 | | 1 |
| Sūkņu un iekārtas vadības skapis ar automātikas |  | | 4 |
| Elektrības uzskaites sadale US4 |  | | 1 |
| Elektriskais sadales skapis (automāti, drošinātāji utt.) | |  | 4 | |
| 9 | Krimūnu pag. Akāciju c  (37;38) | Gaisa pūtējs | 0.3 | | 4 |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 2 | | 2 |
| Viens artēziskais urbums, dziļurbuma sūknis | 1.1 | | 1 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | | 1 |
| Kompresors | 1.1 | | 1 |
| 10 | Zebrenes pag. Zebrenes c  (53;54;55;56;57) | Gaisa pūtējs | 3 | | 1 |
|  |  | |  |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 2 | | 4 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 2.2 | | 2 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | | 1 |
| Kompresors | 1.5 | | 1 |
| 11 | Bikstu pag. Bikstu c.  (24;25) | Gaisa pūtējs | 3 | | 1 |
| Viens artēziskais urbums, dziļurbuma sūknis | 3 | | 1 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 1.5 | | 1 |
| 12 | Bikstu pag. Līvas c.  (26;27) | Gaisa pūtējs | 1 | | 1 |
|  |  | |  |
| Viens artēziskais urbums, dziļurbuma sūknis | 1.1 | | 1 |
| ūdens sagatavošanas stacija | 0.4 | | 1 |
| Kompresors | 1.5 | | 1 |
| 13 | Auru pag. Gardenes c  (8;9;10) | Gaisa pūtējs | 2.5 | | 2 |
| Miksers | 0.7 | | 2 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 3 | | 2 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.6 | | 1 |
| Kompresors | 1.1 | | 1 |
| 14 | Annenieku pag. Kaķenieku ciems  (2;3) | Gaisa pūtējs | 4 | | 1 |
| Viens artēziskais urbums,dziļurbuma jauda | 2.2 | | 1 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | | 1 |
| Kompresors | 1.5 | | 1 |
| 15 | Annenieku pag. Rundēļu c.  (4) | Viens artēziskais urbums,dziļurbuma jauda | 0.78 | | 1 |
|  |  | |  |
| 16 | Dobeles pag. Aizstrautnieku c  (28;29;30) | Gaisa pūtējs | 2 | | 1 |
|  |  | |  |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 2 | | 2 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 2.2 | | 2 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | | 1 |
| Kompresors | 1.5 | | 1 |
| 17 | Auru pag. "Spriksteles"  (14) | Viens artēziskais urbums,dziļurbuma jauda | 1.1 | | 1 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.4 | | 1 |
| Kompresors | 1.1 | | 1 |
| 18 | Penkules pag. Skujaines c.  (45) | Viens artēziskais urbums, dziļurbuma sūknis | 2.2 | | 1 |
| 19 | Penkules pag. Vecvagaru c.  (46) | Viens artēziskais urbums, dziļurbuma sūknis | 1.1 | | 1 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.4 | | 1 |
| Kompresors | 1.1 | | 1 |
| 20 | Penkules pag. Baldones  (47) | Viens artēziskais urbums, dziļurbuma sūknis | 1.1 | | 1 |
| 21 | Jaunbērzes pag. Jaunbērzes c  (34;35;36) | Gaisa pūtējs | 3 | | 2 |
| Miksers | 0.7 | | 2 |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 2.5 | | 2 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 3 | | 2 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.6 | | 1 |
| Kompresors | 1.5 | | 1 |
| Ūdens atsāļošanas reversās osmozes sistēma (Osmozes sistēmas vadības automātika) | 4 | | 1 |
| 22 | Bērzes pag. Bērzes c.  (15;16) | Gaisa pūtējs | 2 | | 1 |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 2.5 | | 2 |
| Viens artēziskais urbums, dziļurbuma sūknis | 3 | | 1 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.4 | | 1 |
| Kompresors | 1.1 | | 1 |
| 23 | Bērzes pag. Krīgeri (Dobeles pilsētas NAI)  (20) | Gaisa pūtējs | 80 | | 5 |
| Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 13 |
| Miksers | 8 |
| Dūņu prese | 1 |
| Restes | 1 |
| 24 | Bērzes pag. Šķibes c  (21;22;23) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 4.5 | | 2 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 2.2 | | 2 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | | 1 |
| Kompresors | 1.1 | | 1 |
| 25 | Bērzes pag. Miltiņi  (17;18;19) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 5.5 | | 2 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 2.2 | | 2 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | | 1 |
|  | Kompresors | 1.1 | | 1 |
| 26 | Dobeles pag. Lejasstrazdu c  (31;32;33) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 5 | | 2 |
| Divi artēziskie urbumi, dziļurbuma sūknis | 3 | | 2 |
| Ūdens sagatavošanas stacija | 0.5 | | 1 |
| Kompresors | 1.5 | | 1 |
| 27 | Dobeles pilsēta |  |  | |  |
| Meža prospekts 47  (58) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 3.5 | | 2 |
| Meža prospekts 5  (59) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 4 | | 2 |
| Miera iela  (60) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 3 | | 2 |
| Priežu iela  (61) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 2 | | 2 |
| Dainu iela  (62) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 1.5 | | 2 |
| Promzona  (63) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 3.5 | | 2 |
| Graudu iela  (64) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 2 | | 2 |
| Skolas iela  (65) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 35 | | 3 |
| Dzirnavu iela  (66) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 5 | | 2 |
| Zemgales iela  (67) | Iegremdējāmais kanalizācijas sūknis | 1.5 | | 2 |