Grozījumi apstiprināti

2015.gada 20.februārī

Protokols Nr.4

**APSTIPRINĀTS**

SIA „DOBELES ŪDENS”

iepirkumu komisijas

2015.gada 4.februāra sēdē

protokols Nr.2

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

*paraksts /*Sanita Bēma /

Iepirkuma procedūra

NOLIKUMS

“SIA “DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā”

(Identif.nr. DŪ 2015/01)

Dobele

2015

1. **Pasūtītājs un tā kontaktpersona:**
   1. Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”

Adrese: Noliktavas iela 5 , Dobele, LV-3701

Reģistrācijas Nr. 45103000470

Tālruņa Nr. + 371 63725502 , Fakss: + 371 63721096.

mājaslapa: [www.dobelesudens.lv](http://www.dobelesudens.lv) sadaļa Iepirkumi

Iepirkumu veic ar SIA „DOBELES ŪDENS” valdes locekļa rīkojumu izveidota un apstiprināta iepirkumu komisija (turpmāk –Komisija).

* 1. Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma dokumentiem:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Sanita Bēma

tālrunis: 63725502

e-pasts: [sanita.bema@gmail.com](mailto:sanita.bema@gmail.com)

* 1. Iepirkuma procedūra tiek veikta saskaņā ar IUB Vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

1. **Iepirkuma priekšmets -** elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana SIA “DOBELES ŪDENS” objektos Dobeles novadā, atbilstoši tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un līguma nosacījumiem.
   1. Pakalpojuma sniegšanas termiņš – 3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas brīža.
   2. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu tikai vienā variantā.
2. **Nolikuma saņemšanas kārtība**
   1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju nolikumam, visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem un aktuālākai informācijai pasūtītāja mājas lapā internetā: www.dobelesudens.lv sadaļā *„Iepirkumi”.* Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai Pasūtītāja interneta mājas lapā un ievērot to sagatavojot savu piedāvājumu.
   2. Ar nolikumu klātienē var iepazīties SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, 2.stāvā, Dobelē, Noliktavas ielā 5, LV-3701 darbdienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada ~~20.februārim plkst.10.00.~~ 27. februārim plkst. 14.00. (ar 16.02.2015.grozījumiem).
3. **Piedāvājuma iesniegšana**
   1. Piedāvājumi iepirkuma procedūrai iesniedzami līdz **2015.~~gada 20.februārim plkst.10.00~~.** 27. februārim plkst. 14.00 (ar 16.02.2015.grozījumiem) SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, 2.stāvā, Dobelē, Noliktavas ielā 5, LV-3701.
   2. Piedāvājumu atvēršana notiks **2015.gada ~~20.februārim plkst.10.00~~, 27.februārī plkst.14.00** (ar 16.02.2015.grozījumiem) Dobelē, Noliktavas ielā 5, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, 2.stāvā, apspriežu telpā.
   3. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Ierodoties personīgi, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 4.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā.
   4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
   5. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.
4. **Piedāvājuma derīguma termiņš**.
   1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 **(**deviņdesmitdienas**)** kalendārās dienas skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
   2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.
5. **Informācijas apmaiņa.**
   1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai e-pastu. Pa e-pastu nosūtītā informācija uzskatāma par saņemtu, ja Pasūtītāja kontaktpersona nosūtījusi apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam.
   2. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
   3. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā [www.dobelesudens.lv](http://www.dobelesudens.lv) sadaļā „Iepirkumi”, norādot arī uzdoto jautājumu.
   4. Pasūtītājs līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var izdarīt grozījumus iepirkuma nolikumā. Par veiktajiem grozījumiem pasūtītājs publicē informāciju savā mājas lapā internetā.
   5. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs atbildes un papildus informāciju sniedz uz savlaicīgi saņemtajiem jautājumiem 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
   6. Pretendentam ir pienākums pastāvīgi sekot informācijai, kas tiks publicēta saistībā ar šo iepirkuma procedūru un to ievērot sagatavojot piedāvājumu.
   7. Ieinteresētais piegādātājs var veikt objektu vietas apskati (*darba laikā*) iepriekš sazinoties (ne vēlāk kā 7 (septiņas)) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)ar Nolikumā norādīto kontaktpersonu un vienojoties par objektu apskates laiku.
6. **Piedāvājuma noformēšana**.
   1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem 1 (vienā) eksemplārā – 1 sējums oriģināls un 1 sējums kopija. Piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs, kurā norādīts secīgs piedāvājumā iesniegto dokumentu nosaukumu saraksts un attiecīgās piedāvājuma lapaspuses numurs, kurā konkrētais dokuments atrodas.
   2. Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām un Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, latviešu valodā, cauršūtiem (caurauklotiem), parakstītiem un apstiprinātiem ar pretendenta zīmogu. Teksta un tabulu daļa nedrīkst būt cauršūta, visai informācijai jābūt skaidri salasāmai. Uz piedāvājuma oriģināla attiecīgi norāda „ORĢINĀLS” un uz kopijas - „KOPIJA”.
   3. Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kuras norāda:
      1. pasūtītāja nosaukumu un adresi;
      2. pretendenta nosaukumu un adresi;
      3. atzīmi iepirkuma procedūrai “SIA “DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā”
      4. atzīmi „ ***Neatvērt līdz 2015.gada ~~20.februārim, plkst 10.00~~*** 27.februārim plkst. 14.00”. (ar 16.02.2015.grozījumiem)
   4. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot *„Piedāvājuma grozījumi”* vai *„Piedāvājuma atsaukums”.*
   5. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā, norādot - „Tulkojums atbilst oriģinālam", apliecinātāja amatu, vārdu, uzvārdu un datumu.
   6. Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski papīra formātā un atbilstoši nolikuma pielikumos pievienotajās veidlapās dotajai formai un tekstam.
   7. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. Pilnvara noformējama kā atsevišķs dokuments un pievienojams piedāvājumam.
   8. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents savu piedāvājumu nevar grozīt.
   9. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši nolikuma 7. punktā minētajām prasībām.
7. **Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā**.
   1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.
   2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.
   3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.
   4. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts.
   5. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro.*
   6. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
   7. Uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6.punktā minētie nosacījumi.
   8. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6.punktā minētie nosacījumi.
   9. Pasūtītājs pārbaudi par šī nolikuma 8. punktā noteikto pretendentu atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā veic attiecībā uz viesiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu.
   10. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā šī nolikuma 8.1., 8.2. un 8.3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šī nolikuma 8.1.punktā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī šī nolikuma 8.4., un 8.5. punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmanto publiski pieejamās datu bāzes.
       1. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu šī nolikuma 8.punktā minēto personu piekrišanu.
   11. Atkarībā no atbilstoši šī nolikuma 8.10.punkta veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:
       1. neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā šī nolikuma 8.7., 8.8. punktā minētajai personai ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro;*
       2. informēt pretendentu par to, ka tam vai šī Nolikuma 8.7., 8.8. punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, un nosaka termiņu – 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī šī nolikuma 8.7., 8.8. punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.
   12. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents atbilst šī nolikuma 8. punkta nosacījumiem par nosacījumiem dalībai iepirkuma procesā, pasūtītājs, izņemot šī nolikuma 8.13.punktā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas šī nolikuma 8.punktā noteiktie gadījumi. Izziņu iesniegšanas termiņš ir 10 darbdienas pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.
   13. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas šī nolikuma 8.punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Nolikuma 8.1.punkta noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša pretendenta vai citas šī Nolikuma 8.1.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
8. **Pretendenta kvalifikācijas prasības**
   1. **Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai**
      1. Pretendentam ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai jāreģistrējas Latvijas Republikas Komercreģistrā līdz Līguma noslēgšanas dienai.
      2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), kas sniegs pakalpojumus, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs.
      3. Pretendenta piedāvātam speciālistiem ir spēkā esošs profesionālāskvalifikācijas sertifikāts elektroietaišu jomā (jābūt spēkā esošam visā pakalpojuma sniegšanas periodā), kas izsniegti **Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku (LEEA) Specializētais sertifikācijas centrā (SpecSC) vai** citas kompetentas institūcijas atbilstoši likumdošanas prasībām.
      4. Pretendentam jābūt spēkā esoša **Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise** (jābūt spēkā esošai visu pakalpojuma sniegšanas periodu).

(ar 20.02.2015.grozījumiem)

* 1. **Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām.**
     1. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu (2012.g., 2013.g., 2014.g.) laikā vismaz viena līguma ietvaros ir veicis pakalpojumus elektroietaišu apkalpošanā ūdenssaimniecība un kanalizācijas infrastruktūras objektos (tai skaitā vismaz vienā notekūdeņu attīrīšanas iekārta (NAI), vismaz vienā kanalizācijas sūkņu stacija (KSS), vismaz vienā ūdens sagatavošanas stacija (ŪSI)).
     2. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu (2012.g., 2013.g., 2014.g.) laikā ir pieredze darbā ar WEB SCADA Online sistēmu.
     3. Pretendents ir saņēmis pozitīvas atsauksmes par pakalpojumu sniegšanu ar kurām, apliecina savas tehniskās un profesionālās spējas.
     4. Pretendents var nodrošināt vismaz divus sertificētus speciālistus:
        1. elektroietaišu izbūve, izbūves darbu vadīšana (gaisvadu līnijas, kabeļlīnijas un ēku elektroinstalācija līdz 1 kV) un zibens aizsardzības izbūve, darbu vadīšana;
        2. elektroietaišu tehnisko parametru līdz 20 kV pārbaude un mērīšana (gaisvadu līnijas, kabeļlīnijas un transformatoru apakšstacijās līdz 20 kV);
     5. Pretendentam ir piekļuve, ~~veikt operatīvos pieslēgumus~~ A/S „Sadales tīkls” ietaisēm ar jaudu līdz 20 kV konkrētajā reģionā.
     6. Pretendents var nodrošināt Tehniskajās specifikācijās noteiktajām minimālajām prasībām atbilstošu tehnisko aprīkojumu.

(ar 20.02.2015.grozījumiem)

1. **Iesniedzamie dokumenti.**
   1. Iesniedzamie dokumenti pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir norādīti šajā sadaļā.
   2. atbilstoši nolikuma prasībām aizpildīta Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un finanšu piedāvājums (5.pielikums).
      1. piedāvājumā cenas norāda EUR ar divām zīmēm aiz komata
      2. piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina SIA “DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā” nodrošināšanas pakalpojuma izpildi, kā arī netieši saistītās izmaksas, nodokļus, atsevišķi izdalot PVN.
      3. Piedāvājuma cena ir nemainīga visā līguma izpildes laikā.
   3. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību jeb komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
   4. Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokumenta kopija.
   5. **Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.**
   6. Pretendenta piedāvāto speciālistu profesionālāskvalifikācijas sertifikāta kopijas un apliecības kopija par atbilstošās elektrodrošības grupas piešķiršanu.

(ar 20.02.2015.grozījumiem)

* 1. Apliecinājums, ka pretendenta tīklu apkalpojošam personālam ir tiesības piekļuvei A/S „Sadales tīkls” elektroietaisēm un ~~veikt operatīvos pieslēgumus~~ A/S „Sadales tīkls” konkrētajā reģionā. (ar 20.02.2015.grozījumiem)
  2. Apliecinājums par darbinieku periodisko zināšanu pārbaudi par LEK025 „Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs”.
  3. Tehniskais piedāvājums atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums):
     1. Pretendenta sagatavots apliecinājums par rīcībā esošu kabeļu trases un bojājumu noteikšanas ierīci.
     2. Atbildīgās institūcijas izsniegtas metroloģiskās kalibrēšanas sertifikātu kopijas - Mēraparātu (ommetrs, megaommetrs, zemējuma mērītājs).
     3. Pretendenta apstiprināts profesionālās pieredzes saraksts, kas sagatavots atbilstoši Nolikumam ~~9.6 punkta un~~ 9.2.1. un 9.2.2. punktiem pievienotajai veidnei (4.pielikums).
     4. Iesniegt  vismaz 1 pozitīvas atsauksmes kopiju.

(ar 20.02.2015.grozījumiem)

* 1. Piedāvājumam jābūt Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas *(uzņēmuma vadītāja)* vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstītam.
  2. Piedāvājumu, kuru iesniedz personu apvienība (jebkurā to kombinācijā), paraksta visas personu apvienību veidojošās personas, kā arī iesniedz parakstītu apliecinājumu par kopīgu dalību iepirkumā, kā arī norāda katras personas atbildības limitu līguma izpildē. Piedāvājumā norāda pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo personu apvienību.
  3. Ja piedāvājumu iesniedz pilnsabiedrība, piedāvājumam papildus pievienojams pilnsabiedrības dibināšanas līgums (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumam jāpievieno personu grupas dalībnieku parakstīts sadarbības līgums (kopija).

1. **Piedāvājumu atvēršana.**
   1. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
   2. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Komisija uzrāda piedāvāto līgumcenu, kurā atbilstoši pieprasītajai “Pieteikumam iepirkuma procedūrā un finanšu piedāvājuma” formai norādītajā piedāvātajā cena.
2. **Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana**
   1. Pēc piedāvājumu atvēršanas, iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.
   2. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.
   3. Iepirkumu komisija izvērtē Pretendentu piedāvājumus un lēmumus pieņem slēgtās sēdēs, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu, oriģinālo dokumentu kopiju un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam. Nepieciešamības gadījumos komisija ir tiesīga pretendentam pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.
   4. Pretendenta piedāvājumu iepirkuma komisijai ir tiesības nevirzīt tālākai vērtēšanai, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7.punktam.
   5. Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:
      1. Pretendents atbilstoši nolikuma prasībām nav iesniedzis nolikuma 10.punktā norādītos dokumentus vai to saturs neatbilst nolikuma prasībām un/vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.
      2. Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, ja Komisija konstatē, ka uz kādu no personām, kas iekļauta apvienībā, attiecas kāds nolikuma 8. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.
   6. Tehnisko piedāvājumu atbilstību pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).
   7. Pretendentu izslēdz no tālākas dalības iepirkumā, ja Komisija konstatē, ka Pretendents nav iesniedzis Tehnisko piedāvājumu vai ir iesniedzis Tehnisko piedāvājumu, kas neatbilst nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.
   8. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvātajā līgumcenā nav aritmētisko kļūdu un vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums.
      1. Par kļūdu labojumu Komisija paziņo Pretendentam.
      2. Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa Pretendentam iesniegt detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.
   9. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām, kura piedāvājums atbilst nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim un ir **piedāvājums ar viszemāko cenu**.
   10. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkuma procedūru neizvēloties nevienu pretendentu, nosūta normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu visiem Pretendentiem un ievieto informāciju mājas lapā [www.dobelesudens.lv](http://www.dobelesudens.lv) un [www.dobele.lv](http://www.dobele.lv)
3. **Pielikumi**
   1. Tehniskā specifikācija (1.pielikums);
   2. Elektroierīču uzskaitījums (2.pielikums);
   3. Objektu atrašanās vieta (3.pielikums);
   4. Pretendentu profesionālās pieredzes saraksta sagatavošanas veidne (4. pielikums)
   5. Pieteikums iepirkuma procedūrai un finanšu piedāvājums (5.pielikums).
   6. Līguma projekts (6.pielikums).

1.pielikums

“SIA “DOBELES ŪDENS”

elektroierīču avārijas remonts,

tehniskā uzturēšana un

apkalpošana Dobeles novadā”

Id. Nr. DŪ 2015/01

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Pakalpojumu apjoms**

1. Apkalpojamā teritorija – Dobeles novads, SIA “DOBELES ŪDENS” apkalpojamās teritorijas
2. **Darba apraksts**
   1. Iekārtu un tīklu profilaktiskos apskati, bojājumu diagnostiku un novēršanu, avārijas un remontus, (Ierīču uzskaitījums pievienots atsevišķā Word failā ar nosaukumu “Elektroierīču uzskaitījums” – 2.pielikums).
      1. Iekārtu un tīklu profilaktiskos apskati 3. pielikumā minētajos objektos veikt ne retāk kā 1 reizi 3 mēnešos. (ar 20.02.2015.grozījumiem)
   2. Nepārtraukti un pienācīgā kvalitātē ar saviem resursiem un materiāliem - tehniskiem līdzekļiem pastāvīgi sniegt pakalpojumus, veicot attiecīgus ierakstus par katru paveikto darbu Tehniskās apkopes žurnālā;

Pakalpojumu sniegšanā nodarbināt tikai attiecīgus darbiniekus, kuri ir saņēmuši darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžas saskaņā ar Darba aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām, apgādāti ar nepieciešamajiem un likumdošanas prasībām atbilstošiem materiāliem, instrumentiem, aprīkojumu, mehānismiem un transporta līdzekļiem kvalitatīvai darba izpildei, patstāvīgi uzņēmušies visu risku un iespējamo atbildību darba aizsardzības jomā;

* 1. Sniegt Pasūtītājam rekomendācijas inženiersistēmu darbības efektivitātes uzlabošanai, vai savus slēdzienus par inženiersistēmu darbības traucējumiem, kā arī noteikt atsevišķu mezglu nomaiņas nepieciešamību, kā arī piedāvāt optimālus problēmas risinājuma variantus.
  2. Tehniskais aprīkojums:
     1. Kabeļu trases un bojājumu noteikšanas ierīci.
     2. Mēraparāti (ommetrs, megaommetrs, zemējuma mērītājs).

1. Ievērot šādus reaģēšanas termiņu uz Pasūtītāja objektu:
   1. Krimūnu pag. “Pīlēni” un Bērzes pag. “Krīgeri” - ne vēlāk kā 4 stundas pēc Izsaukuma saņemšanas no Pasūtītāja jebkurā diennakts laikā;
   2. citos SIA “DOBELES ŪDENS” objektos avārijas situācijā ne vēlāk kā 6 stundas pēc Izsaukuma saņemšanas no Pasūtītāja jebkurā diennakts laikā
   3. vispārēja rakstura bojājuma gadījumā, kas nerada avārijas situācijas draudus - ne vēlāk kā 24 stundas pēc izsaukuma saņemšanas no Pasūtītāja.
   4. avārijas remontdarbi ir jānovērš 24 (divdesmit četru stundu) laikā pēc izsaukuma saņemšanas
2. Pēc pasūtītāja lūguma sniegt Papildus pakalpojumus (montāžas darbi, mērījumi, iekārtu piegāde).
3. Remontdarbi ir veicami pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāju, sastādot abpusēji saskaņotu remontdarbu tāmi. Apmaksa par remontdarbiem ir pēc pieņemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
4. SIA “DOBELES ŪDENS” objektu saraksts (Objektu atrašanās vieta kartē pievienota atsevišķā failā ar nosaukumu “Objektu atrašanās vieta” – 3.pielikums) un interneta linkā <https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zaIK6_OLNcZk.kusl8d0nRaxg> (Kartei ir informatīvs raksturs).:
   1. SIA “DOBELES ŪDENS” ēka – Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads;
   2. Apkalpojamo objektu adrešu saraksts:

**Saīsinājumi:**

NAI – notekūdeņu attīrīšanas iekārta

KSS – kanalizācijas sūkņu stacija

Art.a. – artēziskā aka

ŪSI – ūdens sagatavošanas iekārtas

c. - ciems

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | **Adrese** | | **Pēc izmantošanas funkcijas** |
| 1 | Annenieku pag. Annenieku ciems art.a."Annenieku centrs " ar ŪSI | | Ūdensapgādes objekts |
| 2 | Annenieku pag. Kaķenieku ciems art.a. "Jaunais centrs " ar ŪSI | | Ūdensapgādes objekts |
| 3 | Annenieku pag. Kaķenieku ciems NAI | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 4 | Annenieku pag. art. a. Rundēļu c.”Rundēļi” | | Ūdensapgādes objekts |
| 5 | Auru pag. Auru c. art. ar. "Auru ciemats Nr.1" | | Ūdensapgādes objekts |
| 6 | Auru pag. Auru c. art.a. "Purmaļi" | | Ūdensapgādes objekts |
| 7 | Auru pag. Auru c. KSS Nr.1 pie mājām „Puķukalni | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 8 | Auru pag. Gardenes c. art. a. "Gardene Nr.3 " ar ŪSI | | Ūdensapgādes objekts |
| 9 | Auru pag. Gardenes c. art. a. "Gardene Nr.2 " | | Ūdensapgādes objekts |
| 10 | Auru pag. Gardenes c. NAI | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 11 | Auru pag. Kroņauces (Ķirpēnu) c. art. a. "Urbumi" ar ŪSI | | Ūdensapgādes objekts |
| 12 | Auru pag. Kroņauces (Ķirpēnu) c. art. a. "Beikas centrs" | | Ūdensapgādes objekts |
| 13 | Auru pag. Kroņauces (Ķirpēnu) c. NAI | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 14 | Auru pag. art. a. "Spriksteles" ar ŪSI | | Ūdensapgādes objekts |
| 15 | Bērzes pag. Bērzes c. art. a. „2. iec. ciemata” ar ŪSI | | Ūdensapgādes objekts |
| 16 | Bērzes pag. Bērzes c. „KSS Nr.1 pie mājām „Mežrozītes”” | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 17 | Bērzes pag. Miltiņi art. a. „Klubs Liepu ielā” ar ŪSI | | Ūdensapgādes objekts |
| 18 | Bērzes pag. Miltiņi art. a. „Urbumi” | | Ūdensapgādes objekts |
| 19 | Bērzes pag. Miltiņi KSS Nr.1 pie saimniecības ēkām | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 20 | Bērzes pag. "Krīgeri" (Dobeles pilsētas NAI) | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 21 | Bērzes pag. Šķibes c. art. a. "Šķibe 1" ar ŪSI | | Ūdensapgādes objekts |
| 22 | Bērzes pag. Šķibes c. art. a. "Šķibe 2" | | Ūdensapgādes objekts |
| 23 | Bērzes pag. Šķibes c. KSS Nr.1 NAI teritorijā | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 24 | Bikstu pag. Bikstu c. art. a. "Centrs" ar ŪSI | | Ūdensapgādes objekts |
| 25 | Bikstu pag. Bikstu c. NAI | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 26 | Bikstu pag. Līvas c. art. .a. "Līvi" ar ŪSI | | Ūdensapgādes objekts |
| 27 | Bikstu pag. Līvas c. Bikstu 9-gadīgā skola (KSS Nr.1 skolas teritorijā) un NAI | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 28 | Dobeles pag. Aizstrautnieku c. art.a. "Šalkas" ar ŪSI | | Ūdensapgādes objekts |
| 29 | Dobeles pag. Aizstrautnieku c. art. a. "Zeme pie Šalkam" | | Ūdensapgādes objekts |
| 30 | Dobeles pag. Aizstrautnieku c. KSS Nr.1 un NAI | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 31 | Dobeles pag. Lejasstrazdu c. art. a. "Vagari- Skolas" | | Ūdensapgādes objekts |
| 32 | Dobeles pag. Lejasstrazdu c. art.a. "Lejasstrazdi" | | Ūdensapgādes objekts |
| 33 | Dobeles pag. Lejasstrazdu c. KSS | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 34 | Jaunbērzes pag. Jaunbērzes c. art. a. "Jaunberze 3" | | Ūdensapgādes objekts |
| 35 | Jaunbērzes pag. Jaunbērzes c. art. a. "Jaunberze 4" ar ŪSI | | Ūdensapgādes objekts |
| 36 | Jaunbērzes pag. Jaunbērzes c. KSS Nr.1 un NAI | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 37 | Krimūnu pag. Akāciju c. art. a. "Akācijas" ar ŪSI | | Ūdensapgādes objekts |
| 38 | Krimūnu pag. Akāciju c. KSS Nr.1 un NAI | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 39 | Krimūnu pag. Pīlēni (Dobeles pilsētas atdželžošanas un 2.pacēluma sūknu stacija) | | Ūdensapgādes objekts |
| 39.1. | | Art.a. Kombināts 1 | Ūdensapgādes objekts |
| 39.2. | | Art.a. Kombināts 2 | Ūdensapgādes objekts |
| 39.3. | | Art.a. Kombināts 3 | Ūdensapgādes objekts |
| 39.4. | | Art.a. Rz - 1 | Ūdensapgādes objekts |
| 40 | Krimūnu pag. Krimūnu c. KSS | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 41 | Krimūnu pag. Krimūnu c. art. a. "Krimūnas 2" ar ŪSI | | Ūdensapgādes objekts |
| 42 | Krimūnu pag. Krimūnu c. NAI | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 43 | Penkules pag. Penkules c. art. a. "Centrs 2 " ar ŪSI | | Ūdensapgādes objekts |
| 44 | Penkules pag. Penkules c. KSS Nr.1 un NAI | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 45 | Penkules pag. Skujaines c. art. a. "Upeslīči" ar ŪSI | | Ūdensapgādes objekts |
| 46 | Penkules pag. Vecvagari art. a. "Dārzniecība" ar ŪSI | | Ūdensapgādes objekts |
| 47 | Penkules pag. Baldones art. a. "Dimanti" | | Ūdensapgādes objekts |
| 48 | Naudītes pag. Naudītes c .Ziedugravas art. a. "Centra aka" ar ŪSI un KSS Nr.1. un KSS nr.2. | | Ūdensapgādes objekts |
| 49 | Naudītes pag. Naudītes c .NAI | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 50 | Naudītes pag. Apguldes c art. a. "Centra aka" ar ŪSI | | Ūdensapgādes objekts |
| 51 | Naudītes pag. Apguldes c art. a. "Slīpji aka" ar ŪSI | | Ūdensapgādes objekts |
| 52 | Naudītes pag. Apguldes c NAI un KSS | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 53 | Zebrenes pag. Zebrenes c. art. a. "Palejas " ar ŪSI | | Ūdensapgādes objekts |
| 54 | Zebrenes pag. Zebrenes c. art. a. "Centrs 2 " | | Ūdensapgādes objekts |
| 55 | Zebrenes pag. Zebrenes c. KSS Nr.1 | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 56 | Zebrenes pag. Zebrenes c. KSS Nr.2 | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 57 | Zebrenes pag. Zebrenes c. KSS Nr.3 un NAI | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 58 | Dobeles pilsēta Meža prospekts 47 | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 59 | Dobeles pilsēta Meža prospekts 5 | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 60 | Dobeles pilsēta Miera iela | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 61 | Dobeles pilsēta Priežu iela | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 62 | Dobeles pilsēta Dainu iela | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 63 | Dobeles pilsēta Promzona | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 64 | Dobeles pilsēta Graudu iela | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 65 | Dobeles pilsēta Skolas iela | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 66 | Dobeles pilsēta Dzirnavu iela | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |
| 67 | Dobeles pilsēta Zemgales iela | | Notekūdeņu attīrīšanas objekts |

4.pielikums

“SIA “DOBELES ŪDENS”

elektroierīču avārijas remonts,

tehniskā uzturēšana un

apkalpošana Dobeles novadā”

Id. Nr. DŪ 2015/01

**Pretendenta profesionālās pieredzes saraksts**

**(2012.g., 2013.g. un 2014.gads)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pakalpojuma pasūtītājs**  **(adrese, kontakttālrunis)** | ***Pakalpojuma līguma noslēgšanas datums***  ***(no - līdz)*** | **Pakalpojuma raksturojums\*** | **Pakalpojuma izpildes vieta** |
| ***1…….*** |  |  |  |
| ***2…….*** |  |  |  |
| ***3…….*** |  |  |  |

\*Pakalpojuma raksturojums jāaizpilda atbilstoši 9.2.1. un 9.2.2. punktam

(ar 20.02.2015.grozījumiem)

5.pielikums

“SIA “DOBELES ŪDENS”

elektroierīču avārijas remonts,

tehniskā uzturēšana un

apkalpošana Dobeles novadā”

Id. Nr. DŪ 2015/01

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ**

**UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

“SIA “DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts,

tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā”

ID. Nr. DŪ 2015/01

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Vieta Datums

**1.** **Informācija par pretendentu**

Pretendenta nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas numurs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PVN maksātāja reģ.nr. un datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pasta adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tālrunis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vispārējā interneta adreses:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2**.**Finanšu rekvizīti**

Bankas nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Konta numurs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3**.**Informācija par pretendenta kontaktpersonu (**atbildīgā persona par piedāvājumu)

Vārds, uzvārds:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tālrunis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fakss:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-pasts adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar šo apliecinām savu dalību augstāk norādītajā iepirkumā. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras “SIA “DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā” Nolikumu un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. Ar šo apliecinām, ka mūsu rīcībā būs visi nepieciešamie resursi līguma izpildei.

1. **Finanšu piedāvājums**
   1. līgumcenā (bez PVN) tiek iekļautas visas iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma darbības laikā.
   2. Līgumcenu norāda ar 2 (divām) zīmēm aiz komata.
   3. Piedāvātā līgumcena ir fiksēta uz visu pakalpojuma laiku un netiks pārrēķināta.
2. **Mūsu piedāvājums (atbilstoši tehniskajai specifikācijai) ir:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma priekšmets** | **Ikmēneša maksa,**  **EUR bez PVN** | **Ikmēneša maksa, EUR ar PVN** | **Piedāvātā maksa 36 mēnešiem EUR bez PVN** |
| “SIA “DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā” |  |  |  |
| Kopējā līgumcena bez PVN: | | |  |
| PVN 21%, EUR: | | |  |
| **PIEDĀVĀTĀ LĪGUMCENA, EUR ar PVN** | | |  |

1. Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
   1. Apņemamies iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā noteiktos nosacījumus un sniegt pakalpojumu 36 (trīsdesmit sešus) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.
   2. Uzņēmumam nav pasludināts maksātnespējas process un tās neatrodas likvidācijas stadijā.
   3. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:
      1. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
2. Mūsu piedāvājums ir spēkā 90 kalendāra dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, t.i., līdz 2015.gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ieskaitot.
3. Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs: *(jānorāda arī konkrētā amatpersona, kura parakstīs līgumu).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds:** |  |
| **Amata nosaukums:** |  |
| **Paraksts:** |  |
| **Datums:** |  |

Z.V.

6.pielikums

“SIA “DOBELES ŪDENS”

elektroierīču avārijas remonts,

tehniskā uzturēšana un

apkalpošana Dobeles novadā”

Id. Nr. DŪ 2015/01

Projekts

# Līgums Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_

Dobelē 2015. gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

SIA “DOBELES ŪDENS”, tās valdes locekļa Daiņa Miezīša personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) no otras puses, pamatojoties uz 2015.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iepirkuma procedūras “SIA “DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā” ID. Nr. DŪ 2015/01 , kas veikta saskaņā ar IUB Vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, rezultātiem noslēdza sekojošu līgumu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību **“\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ”,** vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās valdes locekļa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš darbojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata, turpmāk tekstā – “Izpildītājs”, no otras puses, pamatojoties uz rīkotā iepirkuma rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

* 1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs ar saviem resursiem apņemas veikt SIA « DOBELES ŪDENS» elektroierīču avārijas remontu, tehnisko uzturēšanu, apkalpošanu Dobeles novadā, saskaņā ar Līgumu un IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu iepirkuma procedūrā, turpmāk šā Līguma tekstā saukts Pakalpojums.
  2. Līgums stājas spēkā ar 2015. gada …………..un ir spēkā trīs gadus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
  3. Kopējā līguma summa, ko Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par pakalpojuma veikšanu trīs gadu laikā, ir …………..EUR, papildus PVN 21 %................................EUR, kas kopā …………….EUR
  4. Apkalpošanas maksu PASŪTĪTĀJS maksā vienu reizi mēnesīIZPILDĪTĀJAM ………EUR (*summa vārdiem),* papildus PVN 21 % ……………..EUR *(summa vārdiem)*, kopā ……………EUR (*summa vārdiem), s*askaņā ar iesniegtajām ikmēneša rēķiniem.
  5. Līguma darbības laikā apkalpošanas maksu nevar tikt pārskatīta vai mainīta.

1. **IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
   1. IZPILDĪTĀJS darbus veic atbilstoši Latvijas Energo Standartiem (LEK), izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kas atbilst LR standartiem, tehnisko noteikumu prasībām un atbilstības sertifikātiem.
   2. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darba drošības tehnikas, ugunsdrošības un vides aizsardzības likumu prasību ievērošanu izpildot darbus, kā arī citu tiesību aktu ievērošanu, kuros noteikta šādu darbu veikšanas kārtība.
   3. IZPILDĪTĀJS garantē izpildīto darbu kvalitāti, objekta atbilstību noteiktajiem raksturojumiem un tā drošu ekspluatāciju.
   4. IZPILDĪTĀJS nodrošina ierašanos objektā:
      1. Krimūnu pag. “Pīlēni” un Bērzes pag. “Krīgeri” - ne vēlāk kā 4 stundas pēc Izsaukuma saņemšanas no Pasūtītāja jebkurā diennakts laikā;
      2. citos SIA “DOBELES ŪDENS” objektos avārijas situācijā ne vēlāk kā 6 stundas pēc Izsaukuma saņemšanas no Pasūtītāja jebkurā diennakts laikā;
      3. vispārēja rakstura bojājuma gadījumā, kas nerada avārijas situācijas draudus - ne vēlāk kā 24 stundas pēc izsaukuma saņemšanas no Pasūtītāja;
      4. avārijas remontdarbi ir jānovērš 24 (divdesmit četru stundu) laikā pēc izsaukuma saņemšanas;
   5. IZPILDĪTĀJS nodrošina bojājumu izsaukumu pieņemšanu 24 st/dnn.
   6. Ja darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti defekti un atkāpes no Darba uzdevuma un tehniskajām specifikācijām, tad objekta vai darba pieņemšana pārtraucama un par to sastādāms abpusējs akts. Aktā norādītajā termiņā IZPILDĪTĀJAM par saviem līdzekļiem jānovērš defekti un brāķis.
   7. Ja IZPILDĪTĀJS izvairās no brāķa un defektu novēršanas, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pašam tos novērst, piedzenot no IZPILDĪTĀJA visus ar to saistītus izdevumus.
2. **PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
   1. Darbu veikšanas laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izdarīt izmaiņas darba apjomos, iepriekš to rakstiski saskaņojot arIZPILDĪTĀJU.
   2. PASŪTĪTĀJS dod atļauju IZPILDĪTĀJAM pieslēgties viņam piederošiem elektrotīkliem par kuru izmantošanu IZPILDĪTĀJAM jāmaksā.
   3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nepieņemt un neapmaksāt izpildītos darbus, ja to izpilde ir nekvalitatīva, neatbilst tehniskajai dokumentācijai vai Darba apjomam, viņu neapmierina izpildīto darbu kvalitāte.
   4. Pasūtītājs var uzdot citus darbus, kas saistās ar SIA “DOBELES ŪDENS” elektroierīču tehniskā uzturēšanu, apkalpošanu, remontu, būvniecību, rekonstrukciju un renovācijas darbiem.
3. **NORĒĶINU KĀRTĪBA**
   1. Maksa par Pakalpojumu, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus. Samaksa par Darbiem tiek veikta šādā kārtībā:
      1. Maksājums……..EUR (*summa vārdiem*), papildus PVN 21% ……..EUR (*summa vārdiem),* kopā ……… EUR (*summa vārdiem*), par kalendārajā mēnesī veiktajiem apkalpošanas darbiem tiek apmaksāts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA izrakstīta rēķina saņemšanas.
      2. Rēķins jānosūta uz SIA “DOBELES ŪDENS” galvenās grāmatvedes e-pastu: [uku@dobele.lv](mailto:uku@dobele.lv) vai pa pastu: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 .
4. **IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA**
   1. Līgumu var papildināt, grozīt, izņemot Līgumcenas palielināšanu, vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
   2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, IZPILDĪTĀJAM ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo PASŪTĪTĀJAM par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc IZPILDĪTĀJA paziņojuma saņemšanas, PASŪTĪTĀJAM ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina IZPILDĪTĀJA saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma grozījumiem.
   3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja viņš konstatē, ka IZPILDĪTĀJS sniedz Pakalpojumu neatbilstoši Darba uzdevumam, tehniskajām specifikācijām, vai šā Līguma nosacījumiem. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.
5. **PUŠU ATBILDĪBA**
   1. Par remontdarbu beigu termiņa neievērošanu IZPILDĪTĀJSmaksā PASŪTĪTĀJAM kavējuma naudu 0,1% apmērā no līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
   2. Par samaksas termiņa neievērošanuPASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM kavējuma naudu 0,1 % no laikā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
   3. Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes.
6. **STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA**
   1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7. **NEPĀRVARAMA VARA**
   1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
   2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
8. **CITI NOTEIKUMI**
   1. Šis Līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
   2. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
   3. Šajā Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā Līguma noteikumu tulkošanu.
   4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA.
   5. PASŪTĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvji šā Līguma izpildes laikā nozīmē uzņēmuma pārstāvjus:
      1. par ūdensapgādes objektiem meistars Valēriju Mihailovu, mob.t. 28354443, e-pasts: [udens\_v@e-apollo.lv](mailto:udens_v@e-apollo.lv)
      2. par notekūdeņu attīrīšanas objektiem meistars Valdis Semjonovs, mob.t. 26538661, e-pasts: [valdissemjonovs@inbox.lv](mailto:valdissemjonovs@inbox.lv)
      3. par Pakalpojuma tāmju saskaņošanu, pieņemšanas – nodošanas akta akceptēšanu, un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām, defekta akta sastādīšanu un parakstīšanu valdes loceklis Dainis Miezītis, mob.tel.29488019, e-pasts: udensvads@dobele.lv
   6. IZPILDĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi šā Līguma izpildes laikā nozīmē <*atbildīgās personas vārds, uzvārds*>, tālrunis <tālruņa numurs>, fakss <*faksa numurs*>, e-pasts <*e-pasta adrese*>.IZPILDĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis ir atbildīgs par Līgumā izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Darbu pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta sastādīšanu un parakstīšanu.
   7. Tālrunis bojājumu pieteikšanai\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   8. Pretendenta iesniegtais piedāvājums iepirkumu procedūrā ir šā Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

**8. Līdzēju rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs** | **Izpildītājs** |
| SIA „DOBELES ŪDENS”  Reģ.nr. 45103000470 Noliktavas iela 5, Dobele LV- 3701  Banka A/S SEB Banka  Konta Nr. LV75UNLA000600050840  Kods: UNLALV2X | **„”**  Reģ. nr.  Adrese  Konts  Kods: |
| Valdes loceklis Dainis Miezītis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Parakstīšanas vieta un datums | **Valdes loceklis**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Parakstīšanas vieta un datums |