**APSTIPRINĀTS**

SIA „DOBELES ŪDENS”

iepirkumu komisijas

2016. gada 20. aprīļa sēdē

protokols Nr.2

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

*paraksts /*Sanita Bēma /

Iepirkuma procedūras – atklāta konkursa

“Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšeju iebūves (caurduršanas) metodi“

(Identif.nr. DŪ 2016/04)

NOLIKUMS

Dobele

2016

SATURS

[1. Pasūtītājs, Pasūtītāja kontaktpersonas 3](#_Toc448862990)

[2.Iepirkumu procedūra 3](#_Toc448862991)

[3.Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents 3](#_Toc448862992)

[4.Saziņa 3](#_Toc448862993)

[5.Informācija par iepirkuma priekšmetu 4](#_Toc448862994)

[6. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme un objekta apsekošana 4](#_Toc448862995)

[7. Piedāvājums 5](#_Toc448862997)

[8. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā 6](#_Toc448862998)

[9. Pretendenta kvalifikācijas prasības 7](#_Toc448862999)

[10.Iesniedzamie dokumenti 8](#_Toc448863000)

[11.Tehniskais piedāvājums 10](#_Toc448863001)

[12.Finanšu piedāvājums 10](#_Toc448863002)

[13.Piedāvājumu izvērtēšana 11](#_Toc448863003)

[14. Iepirkuma līgums 12](#_Toc448863004)

*A. pielikums Tehiskā specifikācija* 13

[*B. pielikums Būvprojekts* 20](#_Toc448863005)19

[*C. pielikums Līguma projekts* 20](#_Toc448863005)

[*D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne* 27](#_Toc448863006)

[*D2 pielikums: Veikto pakalpojumu saraksta veidne* 29](#_Toc448863007)

[*D3 pielikums: Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne* 30](#_Toc448863008)

[*D 4 pielikums : tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas* 31](#_Toc448863009)

[*D5.pielikums Finanšu piedāvājuma veidne* 33](#_Toc448863010)

[*E .pielikums Objekta vietas apsekošanas lapa* 35](#_Toc448863011)

# 1. Pasūtītājs, Pasūtītāja kontaktpersonas

**1.1.Pasūtītājs:**

 SIA „DOBELES ŪDENS”

Reģistrācijas numurs LV451003000470

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

tel.nr. 637 25502 /Fakss 637 21096

Interneta mājas lapa: [www.dobelesudens.lv](http://www.dobelesudens.lv)

**1.1.2.Pasūtītāja kontaktpersonas**:

**Kontaktpersona par iepirkuma procedūras dokumentāciju**

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Sanita Bēma

tālr.nr. 26742378, faksa nr. 63721096, e-pasts: sanita.bema@dobele.lv

**1.1.3.Kontaktpersona par tehnisko dokumentāciju**

Iepirkumu komisijas loceklis Agris Dermanis

tālr.nr. 29196423, faksa nr. 63721096, e-pasts: agris.dermanis@dobele.lv

# 2.Iepirkumu procedūra

* 1. Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss, kas tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja 2014. gada 19.marta apstiprinātajām “Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem,, un šo Nolikumu.
	2. Iepirkumu procedūru organizē ar SIA „DOBELES ŪDENS” 2015.gada 26.janvāra rīkojumu Nr.7 izveidotā iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija) un 2016. gada 13. aprīļa rīkojuma Nr. 38 par iepirkuma procedūras izsludināšanu.
	3. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: DŪ 2016/04.
	4. Iepirkuma procedūras nosaukums**:** Atklāts konkurss “Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšeju iebūves (caurduršanas) metodi”

# 3.Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

* 1. Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preci.
	2. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma procedūras dokumentus. Iepirkuma procedūras dokumentācija ir publiski pieejama Pasūtītāja interneta mājas lapā [www.dobelesudens.lv](http://www.dobelesudens.lv) sadaļā iepirkumi , kā arī SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē.
	3. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.
	4. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās - ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.
	5. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv - Pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai Pretendenta pilnvarota persona.

# 4.Saziņa

* 1. Saziņa starp Pasūtītāju (Iepirkuma komisiju) un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu
	2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.
	3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.
	4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas norādīto faksa numuru.
	5. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai faksa numuru, ko Ieinteresētais piegādātājs norādījis saziņas dokumentā.
	6. Ieinteresētais piegādātājs papildus informāciju var pieprasīt ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
	7. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas visiem Ieinteresētajiem piegādātājiem vienlaikus nosūta šo informāciju, norādot uzdoto jautājumu un ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājas lapas interneta vietnē: www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi, kurā ir pieejams Nolikums.
	8. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kur pieejams Nolikums.
	9. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālai informācijai Pasūtītāja mājas lapas vietnē internetā [www.dobelesudens.lv](http://www.dobelesudens.lv) sadaļā Iepirkumi un ievērot to sagatavojot savu piedāvājumu.

# 5.Informācija par iepirkuma priekšmetu

* 1. Pasūtītājs iepirkuma procedūru veic saskaņā ar Iepirkuma uzraudzības biroja 19.03.2014. apstiprinātajām Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.
	2. **Iepirkuma priekšmeta apraksts**:

Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšejas iebūves (caurduršanas) metodi (ar Pasūtītāja materiāliem ), ievērojot Tehnisko specifikāciju (A. pielikums) prasības.

* 1. Pakalpojuma sniegšanas termiņš – 1 (viens) kalendārais mēnesis no līguma noslēgšanas brīža
	2. Pakalpojuma sniegšanas vieta

Pakalpojuma līguma realizācijas un pakalpojuma sniegšanas vieta – Dobelē, Spodrības ielā, dzelzceļa joslā.

# Ieinteresēto piegādātāju sanāksme un objekta apsekošana

* 1. Pasūtītājs organizē sanāksmi 2016. gada 29. aprīlī, plkst:10.00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē. Pēc sanāksmes notiks objekta , kurā jāveic caurduršanas pakalpojumi, vietas apskate Dobelē, Spodrības ielā, dzelzceļa joslā, lai ieinteresētais piegādātājs kvalitatīvi sagatavotu savu piedāvājumu iesniegšanai iepirkuma procedūrā.
	2. Pretendentam ir **obligāti** jāveic objekta apsekošana. Ja objekta apsekošana netiks veikta, piedāvājums netiek izskatīts un tiek noraidīts.
	3. Ja ieinteresētais piegādātājs nevar piedalīties sanāksmē un veikt objekta apskati Nolikuma 6.1. punktā minētajā datumā, tad Ieinteresētais piegādātājs savlaicīgi *(ne vēlāk kā 5 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām)* sazinoties ar Nolikumā 1.1.3. punktā norādīto kontaktpersonu, vienojas par kopīgu objekta vietas apskates laiku (darba dienās darba laikā). Pēc objekta vietas apskates tiek aizpildīta un parakstīta “Objekta vietas apsekošanas lapa”.
	4. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols tiks publicēts mājaslapā internetā [www.dobelesudens.lv](http://www.dobelesudens.lv) sadaļā iepirkumi.
1.

# Piedāvājums

* 1. **Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas vieta, laiks un kārtība**
		1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
		2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 11. maijam, plkst: 10.00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.
		3. Piedāvājumi tiks atvērti 2016. gada 11. maijā, plkst: 10.00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās (2.stāvs), Noliktavas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā, LV 3701. Piedāvājumu atvēršanas sēde ir atklāta.
		4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.
		5. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam.
	2. **Piedāvājuma derīguma termiņš**
		1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošs Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā **60 (sešdesmit)** dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
		2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.
	3. **Piedāvājuma noformējums**
		1. Piedāvājums sastāv no 3 ( trīs) daļām:
1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls un 1 kopija);
2. Tehniskais piedāvājums (viens oriģināls un 1 kopija);
3. Finanšu piedāvājums (viens oriģināls un 1 kopija, tāme – elektroniski CD formātā).
	* 1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
		2. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:
4. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu;
5. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;
6. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
	* 1. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:
7. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”;
8. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;
9. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
	* 1. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:
10. norādi “KOPIJA PAREIZA”;
11. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;
12. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
	* 1. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecina:
13. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona);
14. Pretendenta pilnvarota persona.
	* 1. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu vai tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
		2. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:
15. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,
16. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,
17. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,
18. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,
19. Atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai – atklātam konkursam „Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšeju iebūves (caurduršanas) metodi” (Id. Nr. DŪ 2016/04). Neatvērt līdz 2016. gada 11. maijam, plkst.10.00.
	* 1. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:
20. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”;
21. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu;
22. Atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai – atklātam konkursam“Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšeju iebūves (caurduršanas) metodi” (Id. Nr. DŪ 2016/04). Neatvērt līdz 2016**.** gada 11. maijam, plkst.10.00 *.*
	* 1. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:
23. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”;
24. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu;
25. piedāvājuma daļas nosaukumu “Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.

# Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

* 1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.
	2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.
	3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.
	4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.
	5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR.
	6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība).

# Pretendenta kvalifikācijas prasības

* 1. **Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai**
		1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
		2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), kas sniegs pakalpojumus, kuru sniegšanai nepieciešama reģistrācija **Būvkomersantu reģistrā ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā** vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
	2. **Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.**
		1. Pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2013; 2014; 2015) ir veicis izbūvi ar caurduršanas metodi ūdenssaimniecības infrastruktūras objektos (*objekti nodoti ekspluatācijā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām*), kuros ietverti sekojoši darba apjomi:
1. vismaz 0.5 km viena līguma ietvaros (caurules DN 32- DN 90 mm);
2. vismaz 0.1 km viena līguma ietvaros (caurules DN 100- DN 160 mm);
3. vismaz 0.5 km viena līguma ietvaros (caurules DN 200- DN 315 mm);
4. vismaz 0.1 km viena līguma ietvaros (caurules DN 400- DN 450 mm).

Minētie darbi var būt veikti arī dažādu līgumu ietvaros.

Pretendentam iespējams pierādīt savu atbilstību Nolikuma prasībām arī par 2016. gadu.

* + 1. Pretendents ir saņēmis pozitīvas Pasūtītāju atsauksmes par katru no objektiem, kuros veikti izbūve ar beztranšejas (caurduršanas) metodi ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu izbūvē, objektos, kas nodoti ekspluatācijā, ar kurām Pretendents apliecina savas tehniskās un profesionālās spējas atbilstoši Nolikuma 9.2.1.punkta prasībām.
		2. Pretendents var nodrošināt Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām atbilstošu tehnisko aprīkojumu.

# 10.Iesniedzamie dokumenti

*(Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir norādīti šajā sadaļā)**.*

10.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā.

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

* + 1. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem),
		2. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
		3. **Pieteikumā jāiekļauj** Objekta vietas apsekošanas lapa (E pielikums). Objekta vietas apsekošanas lapai jābūt atbilstoši aizpildītai un parakstītai.
	1. **Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā**
		1. Par Nolikuma 8. 1.apakšunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās informāciju iegūstot Elektroniskās iepirkumu sistēmas datu bāzē (turpmāk - EIS).
		2. Ja Pasūtītājs datubāzē nevar pārliecināties par Nolikuma 8.2. apakšpunkta prasību izpildi, tas pieprasa izziņu no Valsts darba inspekcijas, kura apliecina, ka pretendents un Personas, uz kuru iespējām tas balstās, nav sodīti par Nolikuma 8.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem Latvijā. Ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un Personām, uz kuru iespējām tas balstās (ja tas/tie ir reģistrēts/i ārvalstī vai ārvalstī ir tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) Pasūtītājs pieprasa Pretendentam iesniegt izziņu no attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas, kas apliecina, ka pretendents un Personas, uz kuru iespējām tas balstās, nav sodīti par Nolikuma 8.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem attiecīgajā ārvalstī.
		3. Par Nolikuma 8.3.apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās iegūstot informāciju EIS datu bāzē.
		4. Ja Pasūtītājs datubāzēs(EIS) nevar pārliecināties par Nolikuma 8.4.apakšpunkta prasību izpildi, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam un Personām, uz kuru iespējām tas balstās, nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta to saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par to bankrotu, un tie neatrodas likvidācijas stadijā.
		5. Ja Pasūtītājs publiskās datubāzēs (un arī EIS) nevar pārliecināties par Nolikuma 8.5.apakšpunkta prasību izpildi, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas
			1. izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka Pretendents (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 *euro*;
			2. izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
		6. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.
		7. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
	2. **Pretendenta kvalifikācijas dokumenti**
		1. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas. Ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz komercdarbības reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, vai Pretendenta brīvā formā sagatavota informācija par to, kurā publiski pieejamā datu bāzē Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta atbilstību nolikuma 9.1.1.punktam.
		2. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. vai Pretendenta brīvā formā sagatavota informācija par to, kurā publiski pieejamā datu bāzē Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta atbilstību nolikuma 9.1.2.punktam.
		3. Pretendenta apstiprināts Pretendenta pēdējo trīs gadu laikā (2013; 2014; 2015) veikto pakalpojumu sarakstu, atbilstoši “Veikto pakalpojumu saraksta” veidnei (D2 pielikums**)** un Pasūtītāju pozitīvas atsauksmes (par katru no objektiem) par to, vai visi pakalpojumi veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem, atbilstošā kvalitātē un objekts nodots ekspluatācijā. Atsauksmēs jābūt norādītiem sniegto pakalpojumu apjomiem un parametriem, kuri atbilst Nolikuma prasībām attiecībā uz Nolikuma priekšmetu un attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. Lai apliecinātu faktu, ka objekti, kuros pakalpojums veikts, ir nodoti ekspluatācijā. Pretendents iesniedz Būvvaldes izsniegtā akta kopiju par būves nodošanu - pieņemšanu ekspluatācijā. Pretendentam veidnē jānorāda informācija par veiktajiem pakalpojumiem, kas apliecina Nolikuma 9.3.1. apakšpunktā prasīto pieredzi.
		4. Pretendentam pieejamā tehniskā aprīkojuma pakalpojuma veikšanai apraksts atbilstoši Tehniskā aprīkojuma saraksta veidnei (D3 pielikums) un Pretendenta parakstīts apliecinājums *(brīvā formā*) par to, ka tehnika ir Pretendenta īpašumā, savukārt tehnikas nomas gadījumā ir jāpievieno nomas līguma kopija.

# 11.Tehniskais piedāvājums

* 1. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, (A pielikums) un ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām (D4 pielikums) un būvprojektu „Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu pārbūve Dobelē, Spodrības ielas dzelzceļa joslā”. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents ietver parakstītu tehnisko specifikāciju, norāda pieejamo tehnisko aprīkojumu, un iekļaujot pakalpojuma veikšanas laika grafiku.

# 12.Finanšu piedāvājums

* 1. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D5 pielikums) un pievienotām izmaksu tāmēm.
	2. Finanšu piedāvājumā izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem aiz komata. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma veikšanu un pabeigšanu (neiekļauj tos materiālus, kurus nodrošinās Pasūtītājs).
	3. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda PVN, kā arī pakalpojuma kopējā cena ar PVN (Iepirkuma līguma summa). *Atbilstoši “Pievienotās vērtības nodokļa likuma” 142. panta nosacījumiem, tiek piemērota PVN nodokļa apgrieztā maksāšana.*
	4. Pakalpojumu apjomu tabulas ir jāaizpilda atbilstoši 2006. gada 19. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501 - 06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
	5. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvājumā noteiktā cena paliek nemainīga un nav pakļauta izmaiņām.
	6. Finanšu piedāvājumā iekļaujamās tāmes un kopsavilkumi jāiesniedz arī elektroniski CD diskā – 1 gab. Diskā ir jāsaglabā visas aprēķinu formulas.

# 13.Piedāvājumu izvērtēšana

* 1. Pēc Pretendentu piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.
	2. Pretendents, kura piedāvātais līguma izpildes termiņš pārsniedz Nolikumā 5.3.apakšpunktā norādīto maksimālo izpildes termiņu, tiek noraidīts un netiek vērtēts.
	3. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.
	4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.
	5. Iepirkuma komisija pieejamās datubāzēs (Elektronisko iepirkumu sistēmas datu bāzē) pārbauda vai Pretendents, personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā vai konkurences tiesību pārkāpumā. *Iepirkumu komisija informāciju pārbaudē izmanto arī Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) datu bāzi.*
	6. Iepirkuma komisija, iegūstot informāciju no datu bāzes, pārliecinās par to, vai Pretendentam Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. *Iepirkumu komisija informāciju pārbauda izmantojot (EIS) datu bāzi.*
	7. Iepirkumu komisija ,iegūstot informāciju datu bāzēs, pārliecinās, vai Pretendents nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā. *Iepirkumu komisija informāciju pārbauda izmantojot (EIS) datu bāzi.*
	8. Iepirkumu komisija, iegūstot informāciju datu bāzē, Uzņēmumu reģistra mājas lapā internetā pieejamajā Maksātnespējas reģistrā pārliecinās par to, vai Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process. *Iepirkumu komisija informāciju pārbauda izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) datu bāzi.*
	9. Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda:
		1. Pretendentu un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus,
		2. Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.
		3. Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendents savas kvalifikācijas atbilstībai:
1. nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai
2. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai
3. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai, piedāvājumi tiek noraidīti.
	1. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.
	2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā, iepirkumu komisija pārbauda, vai Finansu piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas. Konstatētās kļūdas iepirkumu komisija izlabo un par to informē Pretendentu.
	3. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā un tehniskās specifikācijās noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto pakalpojuma cenu ( bez PVN).
	4. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstiskā veidā pieprasa Pretendentam iesniegt detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot 3 (trīs) dienas paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tirgus apstākļus, pakalpojuma īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

# Iepirkuma līgums

* 1. Ja Pretendentam ir iebildumi pret Iepirkuma līguma veidni, tie Pasūtītājam jāiesniedz ne vēlāk 10 (desmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šā termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.
	2. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izvēlēto Pretendentu slēdz Iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).
	3. Ja izvēlētais Pretendents 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma neierodas minētajā termiņā parakstīt līgumu, Pasūtītājs uzskatot, ka Pretendents ir atteicies no līguma noslēgšanas, ir tiesīgs izvēlēties nākamā Pretendenta piedāvājumu ar viszemāko cenu.

 A Pielikums Tehniskā specifikācija

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Iepirkuma priekšmets – pakalpojums –** “**Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšeju iebūves (caurduršanas) metodi”**

**1. Vispārīga informācija par projektu un objektu**

1.1.Būvprojekts

Būvprojekts **„**Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu pārbūve Dobelē, Spodrības ielas dzelzceļa joslā” izstrādāja SIA „Firma L4” pamatojoties uz atbildīgo institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, SIA „Izpēte” 2015.gada novembrī veiktās topogrāfiskās izpētes un SIA „Firma L4” 2015.gada decembrī veiktās ģeotehniskās izpētes materiāliem, saskaņā ar LR spēkā esošajiem būvnormatīviem LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” kā arī citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem. Projekta Pasūtītājs akciju sabiedrība “ Dobeles Dzirnavnieks”.

Būvprojekts saskaņots Dobeles novada būvvaldē 2016. gada 11. februārī akcepts Nr. 8.5/20.

1.2. Objekts, objekta adrese, atrašanās vieta

Spodrības ielā, dzelzceļa joslā, Dobelē , Dobeles novadā

**2.Pakalpojuma līguma ietvaros veicamo darbu apraksts:**

* 1. Pakalpojumi - “Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšeju iebūves (caurduršanas) metodi” Dobelē, Spodrības ielā, dzelzceļa joslā.
	2. Līgumā ietvertas 4 (četras)komponentes. Katru komponenti veido viena lokālā tāme, pavisam kopā ir 4 lokālās tāmes, kurās iekļauti pakalpojuma līguma ietvaros veicamo darbu apjomi, sekojoši:
1. Komponente Nr.1 **Ūdensapgādes tīklu iebūves pakalpojumi posmā Nr.1** (Ū1 no UM-2 līdz UM - 5) ietver lokālo tāmi **Nr.1**;
2. Komponente Nr. 2. **Ūdensapgādes tīklu iebūves pakalpojumi posmā Nr.2** (Ū1 no UM-11 līdz UM -14; UM16-UM29) ietver vienu lokālo tāmi Nr.2 ;
3. Komponente Nr.3. **Kanalizācijas spiedvada iebūves pakalpojumi posmā Nr.1.** (K1S no K1S -1-7 līdz K1S-1-10) ietver vienu lokālo tāmi Nr.3;
4. Komponente Nr.4. **Kanalizācijas spiedvada iebūves pakalpojumi posmā Nr.2** (K1S no K1S - 2-7 līdz K1S-2-11;K1S-2-12-K1S-2-13) ietver vienu lokālo tāmi Nr.4.

2.3.Veicamo pakalpojumu (darbu) apraksts un apjomi

2.3.1.Pakalpojuma līguma ietvaros jāveic cauruļvadu izbūve ar beztranšeju iebūves (caurduršanas) metodi:

1. ūdensvada cauruļvadu PE100 DN250 PN10 ar papildus aizsargslāni;
2. ūdensvada apvalkcauruļu PE100 - RC DN450 PN10;
3. kanalizācijas spiedvadu PE100 DN63 PN10 ar papildus aizsargslāni;
4. kanalizācijas spiedvadu apvalkcauruļu PE100 – RC DN160 PN10.

2.3.2. Pakalpojumi (darbi) jāveic ar caurduršanas metodi izbūvēto cauruļu posmu savstarpēja savienošana ar metināmiem veidgabaliem vai ar kontaktmetināšanas metodi.

2.3.3. Visi veicamie darbi jāveic saskaņā ar projektu.

2.3.4.Darbu apjomi (pakalpojums)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pakalpojuma nosaukums | Mēra vienība | Daudzums |
|
| **ŪDENSAPGĀDES TĪKLU IEVILKŠANA Nr.1. (Ū1)****posmā no UM 2 līdz UM 5** |  |  |
| ***ZEMES DARBI*** |  |  |
| Darba bedres 2x6m rakšana maģistrālo ūdensapgādes tīklu izbūvei ar beztranšejas metodi (ieskaitot grunts nomaiņu\*, aizvešansu, atvešanu utt.)  | gab. | 5 |
| Esošā zāliena seguma noņemšana (Ietilpst arī seguma noņemšana darba bedru vietās) | m2 | 60,00 |
| ***CAURUĻVADU MONTĀŽAS DARBI*** |  |  |
| Caurules PE100 OD250 PN10; H2.0÷2.5m ievilkšana apvalkcaurulē un ar to saistītie darbi | m | 44,50 |
| Caurules PE100-RC OD250, PN10; H1,5÷2,0m izbūve ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi | m | 234,50 |
| Caurules PE100-RC OD250, PN10; H2,0÷2,5m izbūve ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi | m | 10,00 |
| Caurules PE100-RC OD450 PN10; H2,0÷2,5m izbūve ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi (apvalkcaurule) | m | 44,50 |
| Cauruļu posmu savstarpēja savienošana ar metināmiem veidgabaliem  | vietas | 1,00 |
| Hidrauliskā pārbaude  | m | 289,00 |
| Distanceru (centrējošo gredzenu) montāža uz caurules OD250, 44,5m garam posmam  | kompl | 1 |
| Apvalkcaurules OD450 galu uzmavu (noslēgu) montāža | kompl | 2 |
| Drenāžas cauruļvada d50 atjaunošana, to šķērsojuma vietās ar projektēto ūdensvadu. Drenāžas cauruļu atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ŪDENSAPGĀDES TĪKLU IEVILKŠANA NR.2 (Ū1).** **posmos :no UM 11 līdz UM 5 ; no UM 16-UM 29** | Mēra vienība | Daudzums |
| ***ZEMES DARBI*** |  |  |
| Darba bedres 2x6m rakšana maģistrālo ūdensapgādes tīklu izbūvei ar beztranšejas metodi (ieskaitot grunts nomaiņu\*, aizvešansu, atvešanu utt.)  | gab. | 10 |
| Esošā zāliena seguma noņemšana (ietilpst arī seguma noņemšana darba bedru vietās) | m2 | 120,00 |
| ***CAURUĻVADU MONTĀŽAS DARBI*** |  |  |
| Caurules PE100 OD250 PN10; H2.0÷2.5m; ievilkšana apvalkcaurulē un ar to saistītie darbi | m | 36,80 |
| Caurules PE100 OD250 PN10; H2.5÷3.0m; ievilkšana apvalkcaurulē un ar to saistītie darbi | m | 55,10 |
| Caurules PE100-RC OD250, PN10; H1,5÷2,0m; izbūve ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi | m | 211,70 |
| Caurules PE100 OD225, PN10; H2,0÷2,5m; izbūve ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi | m | 5,00 |
| Caurules PE100-RC OD450 PN10; H2,0÷2,5m; izbūve ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi (apvalkcaurule) | m | 36,80 |
| Caurules PE100-RC OD450 PN10; H2,5÷3,0m; izbūve ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi (apvalkcaurule) | m | 55,10 |
| Cauruļu posmu savstarpēja savienošana ar metināmiem veidgabaliem  | vietas | 2,00 |
| Hidrauliskā pārbaude  | m | 308,00 |
| Distanceru (centrējošo gredzenu) montāža uz caurules OD450, 55,1m; 25,2m un 11,6m gariem posmiem)  | kompl | 3 |
| Apvalkcaurules OD450 galu siltumizturīgo uzmavu (noslēgu) montāža | kompl | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS Nr.1.( K1S )** **posmā : no K1S 1-7 līdz K1S -1-10** | Mēra vienība | Daudzums |
| ***ZEMES DARBI*** |  |  |
| Darba bedres 2x6m rakšana kanalizācijas spiedvada izbūvei ar beztranšejas metodi (ieskaitot grunts nomaiņu\*, aizvešansu, atvešanu utt.)  | gab. | 3 |
| Esošā zāliena seguma noņemšana (ietilpst arī seguma noņemšana darba bedru vietās) | m2 | 36,00 |
| ***CAURUĻVADU MONTĀŽAS DARBI*** |  |  |
| Caurules PE100 OD63 PN10; H2,0÷2,5m; ievilkšana apvalkcaurulē un ar to saistītie darbi | m | 66,00 |
| Caurules PE100-RC OD63, PN10; H1,5÷2,0m; izbūve ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi | m | 93,00 |
| Caurules PE100-RC OD63, PN10; H2,0÷2,5m; izbūve ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi | m | 59,70 |
| Caurules PE100-RC OD160 PN10; H2,0÷2,5m; izbūve ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi (apvalkcaurule) | m | 66,00 |
| Cauruļu posmu savstarpēja savienošana ar metināmiem veidgabaliem  | vietas | 2,00 |
| Hidrauliskā pārbaude | m | 218,00 |
| Distanceru (centrējošo gredzenu) montāža uz caurules OD63, 66,0m garam posmam  | kompl | 1 |
| Apvalkcaurules OD160 galu uzmavu (noslēgu) montāža | kompl | 2 |
| Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m  | skaits | 2 |
| Drenāžas cauruļvada d50 vai d75 atjaunošana, to šķērsojuma vietās ar projektēto ūdensvadu. Drenāžas cauruļu atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS Nr.2.( K1S )** **posmā:****no K1S -2-7 līdz K1S -2-11, K1S -2-12 no K1S 2-13** | Mēra vienība | Daudzums |
| ***ZEMES DARBI*** |  |  |
| Darba bedres 2x6m rakšana kanalizācijas spiedvada izbūvei ar beztranšejas metodi (ieskaitot grunts nomaiņu\*, aizvešanu, atvešanu utt.)  | gab. | 7 |
| Esošā zāliena seguma noņemšana (ietilpst arī seguma noņemšana darba bedru vietās) | m2 | 84,00 |
| ***CAURUĻVADU MONTĀŽAS DARBI*** |  |  |
| Caurules PE100 OD63 PN10; H1,5÷2,0m; ievilkšana apvalkcaurulē un ar to saistītie darbi | m | 23,00 |
| Caurules PE100-RC OD63, PN10; H1,5÷2,0m; izbūve ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi | m | 342,10 |
| Caurules PE100-RC OD160 PN10; H1,5÷2,0m; izbūve ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi (apvalkcaurule) | m | 23,00 |
| Cauruļu posmu savstarpēja savienošana ar metināmiem veidgabaliem  | vietas | 3,00 |
| Hidrauliskā pārbaude | m | 365,00 |
| Distanceru (centrējošo gredzenu) montāža uz caurules OD63, 23,0m garam posmam  | kompl | 1 |
| Apvalkcaurules OD160galu uzmavu (noslēgu) montāža | kompl | 2 |
| Šķērsojumi ar citām esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 9 |
| Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m  | skaits | 1 |

**3. Situācijas plāns un tehniskais projekts**

Pretendentam jāiepazīstas ar Nolikuma pielikumu (D3) būvprojekts „Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu pārbūve Dobelē, Spodrības ielas dzelzceļa joslā”, dokumentāciju un shēmām (t. sk. UKT – 2; UKT - 3), kurās Pretendents var iepazīties ar situācijas plānu un plānotajiem darba apjomiem.

**Lai Pretendents sagatavotu savu piedāvājumu atbilstoši esošai situācijai, Pretendentam jāpiedalās objektu apsekošanā un Ieinteresēto piegādātāju sanāksmē, kas notiks Dobelē, 2016.gada 29.aprīlī plkst.10.00**

Pretendents ir atbildīgs par to, ka pirms pakalpojuma veikšanas iepazīstas ar reālo situāciju dabā un veic savus darbus atbilstoši esošai situācijai.

**4.Speciālie nosacījumi un prasības pakalpojuma veikšanai**

* 1. Pasūtītājs **nodrošinās** Izpildītāju ar materiāliem (caurulēm) pakalpojuma izpildes laikā, sekojoši:
		1. ūdensvada cauruļvadu PE100 DN225 PN10, PE100 DN250 PN10 ar papildus aizsargslāni;
		2. ūdensvada apvalkcauruļu PE100 - RC DN450 PN10;
		3. kanalizācijas spiedvadu PE100 DN63 PN10 ar papildus aizsargslāni;
		4. kanalizācijas spiedvadu apvalkcauruļu PE100 – RC DN160 PN10.

**4.2.Pasūtītājs** kārtos būvatļauju un rakšanas darbu atļauju.

4.3.Izpildītājs veiks tehnoloģisko būvbedru atrakšanu ar savu darbaspēku un tehniku.

4.4.Izpildītājam katra konkrēta darba vienību cenās (izmaksās) **jāparedz visi ar pakalpojumu izpildi saistītie izdevumi, t. sk.:**

* + Sanitāro un drošības normu ievērošanai;
	+ Izpilduzmērījumu veikšanai;
	+ Darba izpildes dokumentācijas noformēšanai;
	+ Visus nepieciešamo mērījumu un testēšana veikšanai;
	+ Kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei;
	+ Būvgružu un citu ražošanas (caurduršanas) procesa atkritumu (piemēram, betonīta) izvešanai;
	+ Iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem;
	+ Pagaidu (papildus darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem;
	+ Vispārējām saistībām, atbildības un riska nodrošinājumiem;
	+ Organizācijai un administrēšanai;
	+ Tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas jāuzrāda atsevišķi;

4.5.veicot objektā savu darbību visā līguma izpildes laikā Izpildītājam ir jāuztur spēkā civiltiesiskā apdrošināšana par visu līguma summu.

4.6.Izpildītājs ir atbildīgs par gaisa vadu, virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. Izpildītājam obligāti jāievēro ir jāievēro Dobeles novada domes 2010. gada 29.jūnija saistošie noteikumi Nr.19 „Par inženierkomunikāciju aizsardzību Dobeles novadā„ (*skatīt* [www.dobele.lv](http://www.dobele.lv)).

4.6.Pretendentam pakalpojumu izpilde jāveic tehnoloģiski pareizi, tam piemērotos laika apstākļos.

4.7.Tehnikas, iekārtu noslogotības un darbu apjomi jāizvērtē un jāiekļauj piedāvājumā saistībā ar tehniskā projekta dokumentāciju.

4.8.Tehnikas un iekārtu novietošana un uzglabāšana ir Pretendenta uzdevums un pienākums, kas jāparedz piedāvājuma līgumcenā.

1. **Darba (pakalpojumu) izpildes termiņš**

**Maksimālais pakalpojuma izpildes termiņa 1 (viens)**  kalendārais mēnesis no līguma noslēgšanas brīža.

**6. Garantijas periods**

Garantija attiecas uz visiem līguma ietvaros veiktajiem darba (pakalpojumu) veidiem. Veikto darbu garantijas periods – 36 (kalendārie mēneši) no pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

1. **Darbu (pakalpojumu) pieņemšana:**
	1. Darbi (pakalpojumi) ir izpildīti, pēc:
2. Kvalitatīvi iebūvēto cauruļvada hidrauliskās pārbaudes veikšanas,
3. izpilddokumentācijas (tajā skaitā urbšanas protokolu) nodošanas Pasūtītājam,
4. izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses.

B pielikums: Būvprojekts

**Būvprojekts „Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu pārbūve Dobelē, Spodrības ielas dzelzceļa joslā”,**

projektētājs SIA “Firma L4”

*( skatīt pielikumā pievienoto “Tehnisko dokumentāciju”)*

## C. pielikums Līguma projekts

LĪGUMS NR…

Dobelē 2016. gada……maijā

SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, valdes locekļa Daiņa Miezīša personā, kas rīkojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

<Izpildītāja nosaukums>[[1]](#footnote-1), reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja [rīkotā]/[rīkotās] <iepirkuma procedūras veids> „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (identifikācijas Nr.<identifikācijas numurs>; turpmāk - Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

**1.Līgumā lietotie termini**

* 1. **Būvuzraugs** – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
	2. **Būvprojekts** - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.
	3. **Tāme** – Līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Būvprojektam un Piedāvājumam.
	4. **Līgumcena** – kopēja cena par kādu tiks veikti pakalpojumi (pakalpojumu cena bez PVN ).
	5. **Līguma summa**  (*iepirkuma līguma summa*) pakalpojuma kopējā **cena** ar pievienotās vērtības (PVN) nodokli.
1. **Līguma priekšmets**

Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas pienācīgā kārtā izbūvēt ūdensvadu un kanalizācijas spiedvadu ar beztranšeju iebūves (caurduršanas) metodi atbilstoši Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām, Būvprojektam, Piedāvājumam, Laika grafikam un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi).

1. **Pakalpojuma izpilde**
	1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu pakalpojuma izpildi. Izpildītājs pakalpojumu pilnībā veic un nodod Pasūtītājam līdz <datums>.
	2. Izpildītājs pakalpojumu veic Laika grafikā noteiktajos termiņos.
	3. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības pakalpojuma izpildes sagatavošanai.
	4. Izpildītājs veic pakalpojumus saskaņā ar Būvprojektu. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā.
	5. Izpildītājs pakalpojuma izpildei izmanto Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas.
	6. Izpildītāja speciālistus, kurus tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

[42.panta](http://m.likumi.lv/doc.php?id=216076#p42) pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

* 1. Izpildītāja speciālistu var nomainīt, ja Izpildītāja piedāvātais speciālists atbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz attiecīgo speciālistu.
	2. Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu speciālista nomaiņai Līguma izpildē pieņem ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
	3. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja speciālista darbība vai veikto pakalpojumu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt jebkādu papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar speciālistu aizstāšanu.
	4. Izpildītājs nodrošina visas pakalpojuma izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
	5. Ja pakalpojuma veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt pakalpojuma izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.
	6. Pēc pakalpojuma pabeigšanas, kad objekts ir gatavs pieņemšanai, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā veic objekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto pakalpojumu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka pakalpojums nav pilnībā pabeigts, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz pakalpojumu. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta objekta pieņemšana Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	7. Pirms objekta pieņemšanas Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.
	8. Pēc objekta pieņemšanas Pasūtītājs pieņem objektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu.
	9. Izpildītājs pirms nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo objektu izved būvgružus.
	10. Akta parakstīšana par objekta pieņemšanu, kā arī objekta pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par objekta defektiem, kuri atklājas pēc objekta pieņemšanas.

**4.Līgumcena, līguma summa un norēķinu kārtība**

4.1. **Līgumcena** par pakalpojuma pienācīgu izpildi, kas saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu tiek noteikta:

EUR <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), apmērā bez pievienotas vērtības nodokļa (PVN),

PVN <procentu likme>% EUR <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>).

Līguma summa ar PVN EUR <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>)

*Atbilstoši “Pievienotās vērtības nodokļa likuma” 142. panta nosacījumiem, tiek piemērota PVN nodokļa apgrieztā maksāšana.*

4.2. Līguma summa atbilst Tāmei un tajā ietilpst visas ar pakalpojuma sniegšanu un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.

4.3.Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu,

ar vienu maksājumu 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

**5. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība**

* 1. Izpildītājs:
		1. ir atbildīgs, lai, izpildot pakalpojumu, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;
		2. ir atbildīgs par objektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;
		3. līdz objekta nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar objektu, darbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus
		4. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;
		5. **veicot objektā savu darbību visā līguma izpildes laikā Izpildītājam ir jāuztur spēkā** **civiltiesiskā apdrošināšana par visu līguma summu.**
	2. Pasūtītājs:
		1. nodrošina Izpildītāju ar materiāliem – cauruļvadiem, saskaņā ar iepirkuma procedūras Tehnisko specifikāciju un Būvprojektu.
		2. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;
		3. savlaicīgi veic Izpildītāja veiktā pakalpojuma pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt pakalpojumu;
		4. nozīmē Būvuzraugu;
		5. sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;
		6. nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt objektam Līguma izpildei.
	3. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu pakalpojuma un Līguma izpildi.
1. **Līgumsods**
	1. Ja Izpildītāja neveic pakalpojumu savlaicīgi un nenodod Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt un piemērot Izpildītājam līgumsodu, bet ne vairāk ka 10 % apmērā no Līguma summas.
	2. Ja Izpildītājs savas darbības vai bezdarbības dēļ Pasūtītājam radījis zaudējumus, kā arī nodarījis kaitējumu, Pasūtītājs var prasīt un piemērot Izpildītājām zaudējuma atlīdzību 10 % apmērā no Līguma summas.
	3. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt un piemērot Pasūtītājam līgumsodu, bet ne vairāk ka 10 (desmit) % apmērā no Līguma summas.
	4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
	5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 10.4.1.-10.4.3.punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītāja līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no Līguma summas.
2. **Garantija**
	1. Veiktā pakalpojuma garantijas termiņš ir **36** (trīsdesmit seši) mēneši no pakalpojuma pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas.
	2. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas objektā pie pareizas ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā un uz kuriem ir attiecināmā līguma noteikta garantija.
	3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 (desmit) dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.
3. **Nepārvarama vara**
	1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.
	2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.
4. **Līguma darbības termiņš**

Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei *.*

1. **Līguma grozīšana un izbeigšana**
	1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt abām Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc abu pušu parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Puses vienojas tikai pamatojoties uz spēkā esošajiem likumdošanas normatīvajiem aktiem un līguma noteikumiem
	2. Būtiski Līguma grozījumi (grozījumi, kas saistīti ar piedāvājuma nosacījumiem, kuri tika izvērtēti iepirkuma procedūrā, izmaiņām, kas varētu būt būtiski ietekmējušas iesniegtos piedāvājumus, tajā skaitā izmaiņas attiecībā uz darba apjoma, cenas palielinājumu, un samaksas kārtību), ja vien tādi nav paredzēti Līgumā, nav pieļaujami.
	3. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kurus iepriekš nevarēja paredzēt un kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājs jānovērtē situāciju un, ja nepieciešams, jāpagarina Izpildītāja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā ir jāveic attiecīgie grozījumi Līgumā.
	4. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:
		1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis pakalpojuma izpildi;
		2. neveic pakalpojumu Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
		3. neievēro Būvprojektu vai Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;
		4. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.
		5. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēsto avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
	5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto pakalpojuma apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem pakalpojumu tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.
	6. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 7 (septiņām) dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.
2. **Piemērojamās tiesības un** **Strīdu risināšanas kārtība**
	1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.
	2. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
	3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.
	4. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 7 (septiņu) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 14 (četrpadsmit) dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
3. **Citi noteikumi**
	1. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām līguma darbības laikā nav pieļaujama.
	2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.
	3. Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.
	4. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.
	5. Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
	6. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums: Iepirkuma nolikums [un <iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>];

2.pielikums: Tehniskā specifikācija;

3.pielikums: Piedāvājums (pretendenta pieteikums, tehniskais un finansu piedāvājums);

4.pielikums: Laika grafiks;

**13. Pušu rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs**  | **Izpildītājs:** |
| Pasūtītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai><paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | Izpildītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai><paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Parakstīšanas vieta un datums | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Parakstīšanas vieta un datums |

 **Veidnes piedāvājuma sagatavošanai**

## D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ**

 **Atklāts konkurss “Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšeju iebūves (caurduršanas) metodi” (Ident. Nr.DŪ 2016/04)**

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

[Iepazinušies]/[Iepazinies][[2]](#footnote-2) ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

1. [iesniedzam]/[iesniedzu][[3]](#footnote-3) piedāvājumu, kas sastāv no:
2. šī pieteikuma un Atlases dokumentiem,
3. Tehniskā piedāvājuma un
4. Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

1. apņemoties:
2. <pakalpojuma raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma A pielikums) (turpmāk – Pakalpojums) par Pakalpojuma cenu(bez PVN) :EUR(<summa vārdiem>eiro ),

PVN <21>%: <…> EUR (<summa vārdiem> eiro)

Pakalpojuma kopējā cena ar PVN: <…> EUR(<summa vārdiem> eiro ),

b. apliecinot , ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju,

 c. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

 d. sniegt Pakalpojumu saskaņā ar [manu]/[mūsu][[4]](#footnote-4) Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

1. Piedāvājums ir spēkā<dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
2. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:
	1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.
	2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.
	3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.
	4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.
	5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), uz iepirkuma izsludināšanas brīdi nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 eiro
	6. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa
3. Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs: *( norādīt paraktttiesīgās amatpersonas amatu, vārdu, uzvārdu)*

|  |
| --- |
| <Personu apvienības dalībnieka (*ja Pretendents ir personu apvienība*) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> |
| <Reģistrācijas numurs vai personas kods> |
| <Adrese>][[5]](#footnote-5) |
| <Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> |
| <Reģistrācijas numurs vai personas kods> |
| <Adrese> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |
|  |
| [<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> |
| <Reģistrācijas numurs vai personas kods> |
| <Adrese> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts>][[6]](#footnote-6) |

## D2 pielikums: Veikto pakalpojumu saraksta veidne

**VEIKTO PAKALPOJUMU SARAKSTS**

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(pretendenta nosaukums, reģ. Nr.)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Objekta nosaukums, Apdzīvotā vieta, kur veikti pakalpojumi izbūvēts objekts, un laika periods, kad veikti būvdarbi** | **Veiktie darbi**(kas apliecina Pretendenta pieredzi atbilstoši Nolikuma 9.2.1.apakšpunkta prasībām) | **Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms** **(%) no pakalpojuma izmaksām bez PVN)** | **Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona, telefons, e-pasts)** |
| 1. | *<…>* |  | *<…>* | *<…>* |
| *<…>* | *<…>* |  | *<…>* | *<…>* |
| *<…>* | *<…>* |  | *<…>* | *<…>* |

* Pretendentam ir jānorāda informācija par veiktajiem pakalpojumiem, kas apliecina Nolikuma 9.2.1.apakšpunktā prasīto pieredzi.
* Pretendents jāpievieno pozitīvas atsauksmes par katru objektu ar kuriem Pretendents apliecina savas tehniskās un profesionālās spējas atbilstoši Nolikuma 9.2.1.punkta prasībām.

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| **<Paraksttiesīgās personas paraksts>** |
|  |

## D3 pielikums: Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri | Ražotājvalsts,izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Tiesiskais stāvoklis (ir Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka īpašumā, jānomā vai jāpērk) |
| Caurduršanas iekārta ar vertikālo un horizontālo vadību | <…> | <…> | <…> |
| Ekskavātors | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

!!!Ja tehnika tiek iznomāta, pievienojama nomas līguma kopija

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts>Datums |

##  D 4 pielikums: tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, būvprojektu Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu pārbūve Dobelē, Spodrības ielas dzelzceļa joslā”, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijās noteikto.

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj detalizēta informācija par darba veikšanu projektu, metodēm, jāsniedz darba izpildes laika grafiks, veicamo darbu programma, kā arī kvalitātes nodrošināšanas un vides aizsardzības nodrošināšanas apraksts.

1. Darba veikšanas projekta apraksts (darba organizācija)
	1. pakalpojumu (darbu) veikšanas stadijas organizēšana, darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, raksturojot to savstarpējo mijiedarbību. Uzskaitījumam jābūt saskaņā ar laika grafiku (detalizācijas pakāpe-nedēļa),
	2. Darbu veikšanai galveno risku raksturojums (apraksts, kā tiks novērsti vai mazināti iespējamie riski),
	3. Darbu veikšanas organizatoriskās struktūras apraksts (līguma izpildes organizatoriskā shēma , kurā iekļauts Pasūtītājs/Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzraugs un Uzņēmējs, norādot sadarbības saites projekta realizācijas ietvaros),
	4. Uzņēmēja organizatoriskā shēma
2. Detalizēts darbu izpildes grafiks un darbu izpildes termiņš,
	1. Detalizēts būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (detalizācijas pakāpe-nedēļa), kurā jānorāda galvenās Līguma aktivitātes un savstarpējā sasaiste to hronoloģiskā secība, sākot no mobilizācijas darbiem, teritorijas sagatavošanas darbiem utml. līdz nodošana Pasūtītājam ekspluatācijā, ievērojot līguma noteikumus un LR normatīvos aktus.
	2. Resursu (darbaspēka un tehnikas) piesaiste darbu izpildei - jānorāda darbaspēka un tehnikas plūsma Būvdarbu laikā, kas pierāda, ka Pretendenta piedāvātajā termiņā tas spēs kvalitatīvi paveikt būvdarbus.
3. Garantijas laiks veiktiem pakalpojumiem, iesniedzot apliecinājumu par pakalpojumu garantijas laiku ar norādi par garantijas termiņa ilgumu 36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītājam un par kādu garantijas laiku tiks apdrošināts objekts.
4. Defektu konstatēšana, reaģēšanas laiks un iespējamā defekta novēršanas ilgums.
5. Tehnoloģisko iekārtu un materiālu apraksts:

Beztranšeju(caurduršanas) pakalpojumu veikšanai izmantojamo Tehnoloģisko iekārtu un materiālu apraksts, norādot: ražotājs, modelis. Informācija jāsagatavo pārskatāmā veidā pievienojot pamatojošo dokumentāciju.

PRETENDENTA TEHNISKĀS IESPĒJAS\*

Tehniskā aprīkojuma (instrumentu, iekārtu un mehānismu) **apraksta veidne (D3)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehnikas/iekārtas nosaukums, tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašumā/jānomā\*\*/ jāpērk) |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\* Tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrētā līguma realizācijai un plānotajā pakalpojumu sniegšanas laikā ir pieejams Pretendentam.

\*\*Ja Pretendents plāno nomāt tehnisko aprīkojumu, piedāvājuma pielikumā jāpievieno apliecinājums/-i/ no iznomātāja par to pieejamību Līguma izpildes laikā.

6.Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts

Pretendentam jāapraksta kā nodrošinās pakalpojuma kontroles mehānismu laika grafikā noteikto termiņu ievērošanai ( t.sk. piegādāto un izmantoto tehnoloģisko iekārtu atbilstības kontroli, darbu veikšanas kvalitātes kontroli, Uzņēmēja paša veiktās pastāvīgās kvalitātes kontroles darbu laikā un to dokumentēšanas kārtību, ieskaitot Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas, defektu novēršana garantijas periodā, ja tādi radušies).

7.Vides aizsardzības pasākumu apraksts.

 Vides prasību ievērošanas pakalpojumu veikšanas laikā, lai minimizētu darbu - pakalpojumu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

## D5.pielikums Finanšu piedāvājuma veidne

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

1. **Iesniedza**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
|  |  |

1. **Iesniedzēja kontaktpersona**

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Adrese |  |
| Tālr./fax |  |
| e- pasta adrese |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Izmaksu pozīcija** | **Izmaksu pozīcijas cena****(bez PVN)** |
| 1. | Komponente Nr.1 **Ūdensapgādes tīklu ievilkšanas pakalpojumi posmā Nr.1** (Ū1 no UM-2 līdz UM - 5) ietver lokālo tāmi **Nr.1**; |  |
| 2. | Komponente Nr. 2. **Ūdensapgādes tīklu ievilkšanas pakalpojumi posmā Nr.2** (Ū1 no UM-11 līdz UM -14; UM16-UM29) ietver vienu lokālo tāmi Nr.2 ; |  |
| 3. | Komponente Nr.3. **Kanalizācijas spiedvada ievilkšanas pakalpojumi posmā Nr.1.** (K1S no K1S -1-7 līdz K1S-1-10) ietver vienu lokālo tāmi Nr.3 |  |
| 4. | Komponente Nr.4. **Kanalizācijas spiedvada ievilkšanas pakalpojumi posmā Nr.2** (K1S no K1S - 2-7 līdz K1S-2-11;K1S-2-12-K1S-2-13) ietver vienu lokālo tāmi Nr.4. |  |
| **Kopā (bez PVN)**  |  |
|  **21% PVN summa** |  |
| **Pakalpojuma kopējā cena (ar PVN)**  |  |

1. Garantijas termiņš:
	1. izpildītajiem darbiem - \_\_\_\_\_\_mēneši
2. Līguma izpildes termiņš - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. Pretendenta apliecinājums

Mēs apliecinām:

* ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu, tehniskajām specifikācijām, būvprojektu un mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto būvdarbu un pakalpojumu izpildi, kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas;

*Finanšu piedāvājumam pielikumā ir jāpievieno tāme, kas sagatavotas atbilstoši LR Ministru kabineta 19.12.2006 noteikumu 1014.”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-6 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība „ koptāmes prasībām , kā arī tāmes jāiesniedz elektroniski ierakstīta CD diskā.*

|  |
| --- |
| <Pretendenta nosaukums > |
| <Reģistrācijas numurs vai personas kods> |
| <Adrese> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |

## E .pielikums Objekta vietas apsekošanas lapa

OBJEKTA VIETAS APSEKOŠANAS LAPA

Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss “Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšeju iebūves (caurduršanas) metodi” (Id.DŪ 2016/04)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieinteresētā piegādātāja (uzņēmuma) nosaukums, juridiskā adrese, fakss)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objekta vietas nosaukums** | **Objekts vietas apsekošanas laiks** **(datums)** | **Ieinteresētā piegādātāja pārstāvis, kontakttelefons** **(vārds, uzvārds, paraksts, e-pasts)** | **Pasūtītāja pārstāvis** **(vārds, uzvārds, paraksts)** |
|  Spodrības ielā, dzelzceļa joslā, Dobelē , Dobeles novadā |  |  |  |

1. Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. [↑](#footnote-ref-4)
5. Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība. [↑](#footnote-ref-5)
6. **Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)!** [↑](#footnote-ref-6)