Atklātā konkursa “Apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu projektēšana un izbūve angāram ar saimniecības telpām “  (Id. Nr. DŪ 2017/06).

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSMES

PROTOKOLS

Dobelē

Datums: 2017.gada 29.martā

Sanāksmes sākums: plkst.11:00

Sanāksmes vieta: SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē

Sanāksmes piedalās:

Sanita Vaitaite	iepirkumu komisijas priekšsēdētāja,

Mārīte Zvejniece 	iepirkumu komisijas locekle,

Agris Dermanis	iepirkumu komisijas loceklis,

Sintija Lauka              iepirkumu komisijas sekretāre.

Ieinteresēto piegādātāju pārstāvji (saraksts pielikumā)

Darba kārtība:

SIA „DOBELES ŪDENS” atklātā konkursa „ Apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu projektēšana un izbūve angāram ar saimniecības telpām” (Ident. Nr. DŪ 2017/06). Ieinteresēto piegādātāju jautājumi un izbūvējamo objektu vietas apskate.

Sanāksmes norises gaita:

- Ieinteresēto piegādātāju pārstāvji, pasūtītāja iepirkumu komisijas locekļi pulcējas  SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, kur tiek atklāta ieinteresēto piegādātāju sanāksme.

- Sanāksmi atklāj iepirkumu komisijas priekšsēdētāja S. Vaitaite un informē klātesošos, ka 2017.gada 30.janvārī, plkst. 11:00, atbilstoši Nolikuma 6.1.punktā noteiktam, Pasūtītājs organizē Ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, lai piegādātājiem būtu iespēja uzdot jautājumus par iepirkuma procedūras dokumentāciju, kā arī apsekotu izbūvējamos objektus dabā.

- S. Vaitaite norāda, ka Ieinteresētiem piegādātājiem ir iespējams arī citā laikā patstāvīgi apsekot objektu, ja nepieciešams, savlaicīgi, darba laikā sazinoties ar kontaktpersonu jautājumos un vienojoties par objektu apsekošanas laiku.

- Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja S. Vaitaite uzaicina ieinteresēto piegādātāju uzdot jautājumus par iepirkuma procedūras Nolikumu, projektēšanas un būvniecības  izpildes nosacījumiem.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā:

Cik ir paredzētas ūdens patērētāju vietas? Kāda slodze? Karstā ūdens kontūras?

- Pasūtītāja pārstāvis atbild:

Karstā ūdens patērētājus skatīt projekta AR daļā, 1. stāva plāns un 2. stāva plāns.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā:

Vai tiks paredzēti gaisa aizskari? Cik bieži tie tiks atvērti?

- Pasūtītāja pārstāvis atbild:

Projektētājam jāizstrādā risinājums, kurš pilda “gaisa aizkaru” funkciju.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā:

Kāda apkure (gaisa pūtēji, radiatori, siltās grīdas) tiks paredzēta – angārā, sanmezglos un saimniecības telpās?

- Pasūtītāja pārstāvis atbild:

- Angāra daļā projektētājam jāizstrādā risinājums, kas būtu vispiemērotākais šāda tipa būvei, ņemot vērā prasību uzturēt garantiju darbiem, iekārtām un materiāliem garantijas laikā 60 mēnešus.

- Visās saimniecības telpās paredzēt tērauda apkures radiatorus;

- 2. stāva dušas telpā Nr.15 paredzēt siltās grīdas risinājumu.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā:

Gaisa apmaiņas daudzums? Ventilācijas iekārta vai tikai angārā, vai visā ēkā? Kādas temperatūras paredzēt angārā, saimniecības telpās?

- Pasūtītāja pārstāvis atbild:

- Nepieciešamo projektējamo iekārtu apjomu atklāta konkursa Nolikuma Tehniskās specifikācijas 2. punktā;

- Nepieciešamo izbūves apjomu skatīt atklāta konkursa Nolikuma Tehniskās specifikācijas 3. punktā;

- Apkures sadaļā iekārtas projektēt un izbūvēt tā, lai visās telpās vajadzības gadījumā jebkuros laikapstākļos spētu nodrošināt 22°C temperatūru;

- Ventilācijas sadaļā iekārtas projektēt un izbūvēt tā, lai nodrošinātu pilnu gaisa apmaiņas daudzumu 1xh noslogojot iekārtas vidējas darbības slodzē.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā:

Kādi jāparedz izmantojamie materiāli, ražotāji?

- Pasūtītāja pārstāvis atbild:

Izvēloties iekārtu un materiālu kvalitāti, ņemt vērā prasību uzturēt garantiju darbiem, iekārtām un materiāliem garantijas laikā 60 mēnešus.

- Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja S. Vaitaite informē, ka, ieinteresēto piegādātāju

sanāksmes protokols tiks ievietots arī SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv un aicina pastāvīgi sekot līdzi informācijai mājas lapā.

8. Tā kā vairāk citu jautājumu par Nolikumu nav, iepirkumu komisijas priekšsēdētāja S. Vaitaite pasludina ieinteresēto piegādātāju sanāksmi par slēgtu un visi klātesošie dodas apsekot izbūvējamas objektu vietas dabā.

Pielikumā:

- Ieinteresēto Piegādātāju sanāksmes dalībnieku reģistrācijas saraksts uz 1 lpp.

Sēde un objektu apskate pabeigta: plkst. 11.30

Komisijas priekšsēdētāja 	      	 paraksts				 S. Vaitaite

Komisijas locekļi		               paraksts				M.Zvejniece

paraksts				A.Dermanis

Iepirkumu komisijas sekretāre	       paraksts				S.Lauka