Atklātā konkursa „

Ūdensapgādes   tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā”

(Id.Nr. DŪ 2017/10)

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSMES

PROTOKOLS

Dobelē

Sanāksme notiek: 2017.gada 7.augustā 	                                                                                         Sanāksmes sākums: plkst.10:00

Sanāksmes vieta: SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē

Sanāksmē piedalās:

SIA “DOBELES ŪDENS” iepirkumu komisijas locekļe Mārīte Zvejniece

SIA “Firma L4” projektētājs Ivo Grandāns

Ieinteresēto piegādātāju pārstāvji (saraksts pielikumā)

Sanāksmes norises gaita:

1.Pasūtītāja pārstāvji un Ieinteresēto piegādātāju pārstāvji  pulcējas  un reģistrējas dalībai sanāksmē, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

2.Pasūtītāja pārstāve, iepirkumu komisijas locekle Mārīte  Zvejniece atklāj sanāksmi, informējot klātesošos  par to, atbilstoši Nolikuma 5.punktā noteiktajam,  šodien, 2017.gada 7.augustā  , plkst. 10:00 Pasūtītājs  organizē Ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, lai būtu iespēja uzdot interesējošos jautājumus par atklātā konkursa Nolikuma  dokumentāciju, kā arī piedalītos izbūvējamo objektu vietas apskatē Dobeles aglomerācijas teritorijā , Dobeles pilsētā un  Bērzes pagasta Miltiņu ciemā.

3.M. Zvejniece norāda, ka  Ieinteresētiem piegādātājiem iespējams arī vēl citā laikā patstāvīgi apsekot objektu, savlaicīgi, darba laikā sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu jautājumos par tehnisko projektu  un vienojoties par objektu apsekošanas laiku.

4.M. Zvejniece atgādina, ka   2017.gada 28.jūlijā   Pasūtītāja mājas lapas vietnē www.dobelesudens.lv sadaļā iepirkumi  tika ievietots  aktualizētais Nolikums ar grozījumiem . Diemžēl  pievienotās tāmēs ir ieviesušās tehniska rakstura kļūdas , tādēļ Pretendentam sagatavojot savu finanšu piedāvājuma tāmēs jāievēro sekojošais:

4.1.Būvniecības koptāmē objekta numurs un nosaukums:

a) 1.1.Ūdensapgādes tīkli Miltiņos ( Ū1.1.-Ū.1.2)

b)1.2. Ūdensapgādes tīkli Dobeles pilsēta( Ū.2.1.-Ū.2.12)

4.2.Kopsavilkuma aprēķina Nr.1.”Specializētie darbi ārējie tīkli ,sistēmas”                                               a) ailē“Virsuzdevumi” tiek dzēsts cipars 8”,Pretendents pats nosaka virsuzdevumu procentuālo apjomu ,

b) ailē“Pelņa 5 % “ tiek dzēsts  cipars“ 5 ”,Pretendents pats nosaka peļņas   procentuālo apjomu.

4.3. Kopsavilkuma aprēķina Nr.2.”Specializētie darbi ārējie tīkli ,sistēmas”                              a) ailē “Virsuzdevumi” tiek dzēsts cipars “8” ,  Pretendents pats nosaka virsuzdevumu procentuālo apjomu.

b) ailē “Pelņa 5 % “tiek dzēsts  cipars “5 ”, Pretendents pats nosaka peļņas   procentuālo apjomu.

5.M. Zvejniece aicina ieinteresētos piegādātājus uzdot jautājumus par iepirkuma procedūras Nolikumu , būvprojektu un būvdarbu līguma izpildes nosacījumiem.

6.Ieinteresētais piegādātājs jautā:

Vai  siltinātās polimēru akas ūdens skaitītāju mezglu uzstādīšanai   būvniekam ir  jāuzstāda?

7.Pasūtītāja pārstāvis atbild: Nē, būvniekam šīs akas nav  jāuzstāda. 2017.gada 28.jūlijā veiktie grozījumi Nolikumā ( skatīt Nolikuma A pielikums Tehniskās specifikācijas – 30.lpp un 31.lpp, sadaļā 3.6. Ūdensapgādes tīklu izbūve ) šos  darbus  izslēdz  no  apjomiem.  Būvniekam māju pievadu izbūvē jāveic  pazemes aizbīdņa ar kāta pagarinātāju un kapes uzstādīšana,  jānoslēdz ar gala noslēgu un  pievadu galā uzstādot signālstabiņu ..Nolikuma D 10 pielikumā “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” 6.sadaļā “Tehnoloģisko iekārtu un materiālu apraksts” ir izslēgta pozīcija siltinātās polimēru akas ūdens skaitītāju mezglu uzstādīšanai   .

8.Ieinteresētais piegādātājs jautā:

Kādā apjomā atjaunojams ielu un ceļu segums?

9.Pasūtītāja pārstāvis atbild:

Būvdarbu veicējam ielu un ceļu seguma atjaunojams atbilstoši projekta nosacījumiem, tranšejas platumā .

10.Pasūtītāja pārstāvis informē Ieinteresētos piegādātājus  par sekojošiem jautājumiem:

10.1.Par grunts atbērtnes vietām, saskaņojumiem

Pasūtītājam nav nekustamie īpašumi, kas būtu izmantojami grunts atbērtņu vietām, materiālu glabāšanai un tehnikas novietošanai. Konkrētas vietas nav noteiktas, Izpildītājam tās ir jāmeklē pašam, jāveic liekās grunts atbērtņu vietu, materiālu un tehnikas novietošanas vietu rakstveida saskaņošanu ar zemes īpašniekiem un pašvaldību, un pēc darbu pabeigšanas jānoformē abu pušu parakstītu apliecinājumu, par to, ka teritorija sakārtota un pretenzijas nepastāv, un apliecinājums ir jāiesniedz arī Pasūtītājam.  Izpildītājam pieslēgumu izbūves vietas (katrā vietā) saskaņojums veicams ar katru zemes īpašnieku. Izrakto grunti ir atļauts uzglabāt tikai atbilstoši saskaņotās vietās. Aizliegts uzglabāt grunti ceļu nomalēs vai sabiedriskās vietās.

10.2.Par plānoto būvdarbu līguma noslēgšanas laiku

Būvdarbu  līgumu   plānots  pēc  piedāvājumu izvērtēšanas  ~septembra mēnesī.    Pretendentam sagatavojot  būvdarbu laika grafiku, jāievēro Nolikuma 4.3.punktā norādīts     iepirkuma līguma izpildes termiņš   - 2018.gada 15.maijs un ir  jāplāno atbilstoša kapacitāte darba spēka un tehnikas resursus nodrošināšanā, lai  izpildītu būvdarbus termiņā.

10.3.Par maksājumiem

Līgumā noteikts avansa maksājums 20 % apjomā (pēc līguma izpildes garantijas iesniegšanas Pasūtītājam) , starpmaksājumi par faktiski izpildītiem darbiem un noslēguma maksājums (gala) maksājums pēc objekta nodošanas un līguma garantijas laika garantijas iesniegšanas Pasūtītājam.

10.4.M. Zvejniece  vērš uzmanību uz to, ka Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols tiks ievietots SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv,  un  aicina Ieinteresētos piegādātājus pastāvīgi sekot informācijai Pasūtītāja mājas lapas vietnē www.dobelesudens.lv sadaļā iepirkumi un ievērot papildinājumus sagatavojot savu piedāvājumu.

11.Pretendentiem jautājumu vairāk nav, ieinteresēto piegādātāju sanāksme tiek slēgts un visi sanāksmes dalībnieki dodas objektu vietu apsekošanā Dobeles aglomerācijā -Dobeles pilsētā un Bērzes pagasta Miltiņu ciemā.

Pielikumā:

1.Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes dalībnieku reģistrācijas saraksts uz 1 lpp.

Sanāksme beidzas plkst.10.30, savukārt izbūvējamo objektu vietu apskate pabeigta 11.00.

Iepirkumu komisijas locekle            (   paraksts  )                    M.Zvejniece

Projektētājs                                       (paraksts   )                  I.Grandāns